	审批意见：
济环报告表（汶上）〔2020〕87号
经研究，对《汶上县群赢石化有限公司“加油站项目”建设项目环境影响报告表》批复如下：

一、该项目为新建项目，位于汶上县白石镇小楼村南60米，总投资560万元，其中环保投资40万元，占地面积2227m2。主要建设内容：建设管理房及库房1座，建筑面积379.2m2，建设轻钢结构罩棚1座，建筑面积432m2。设置地埋式储油罐4个，其中2个汽油储罐、2个柴油储罐，储罐容积均为30m3。设置4台加油机，该加油站为二级加油站。项目建成后，年销售1800吨成品油，其中汽油600吨，柴油1200吨。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围环境影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、项目建设期要合理安排施工时间，合理布置施工场地，合理存放土石方；选用低噪音建筑设备，降低设备声级和人为噪声，未经批准禁止在晚间22:00至次日6:00从事有噪声的建筑施工作业，确保噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）规定标准，减少噪声污染；施工场地定期洒水，对场地及时清扫冲洗，采用多种措施减轻扬尘污染；施工中产生的废水、泥浆不得流入施工场外；建筑及生活垃圾及时清理。
三、该项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

1、加油区设置在开阔通风处,采用地埋式储油罐、自封式加油机，设置配套的油气回收装置，储油罐采取严格的防渗措施，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，废气排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及相关排放标准要求。

2、采用雨污分流制排水，雨水单独收集后外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。化粪池采取多种措施做好防渗处理。

3、选用低噪音设备，采取严格的减震、消声、隔声措施，确保噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

4、做好固体废物的综合利用和处理处置。生活垃圾分类收集，由环卫部门及时清运处理；废油及油泥收集后交由有资质单位处置，固体废物要依法合理处置，确保固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5、加强安全和环保管理，落实报告表中提出的风险防范措施。若该项目对周围居民或环境造成影响，应立即停产整改或搬迁。

6、按照国家和地方有关规定，设置规范的固体废物贮存场所，并设立标志牌。

四、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，认真落实各项环保措施和要求。项目建成经验收合格后方可正式投入运行。

五、若该项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

六、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。

（公  章）
经办人：房立新                               2020年7月30日


PAGE  


