## CCJC
JG05 | 抽查检查结果信息 | [6 empty] | 抽查
检查
序号 | 企业（机构）名称 | 统一社会信用代码/注册号 | *检查实施机关 | *抽查检查类型（从下拉框中选择） | *抽查检查日期 | *抽查检查结果 | *抽查任务名称
1 | 山东圣智建筑工程有限公司 |  | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2020.06.03 | 特殊教育学校项目： 问题：1、脚手架搭设不规范，加固措施未设置在立杆上，基础未设置垫板；2、施工用电不规范，不符合TN-S接零保护系统，存在一闸多机现象，配电盘未悬挂安全操作规程标识；3、安全通道长度不符合规范要求，楼梯临边未设置踢脚板；4、无安全生产应急预案，救援器材不足。 结果：已整改 | 日常检查
2 | 山东晟建建筑安装有限公司 |  | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2020.06.03 | 玮邦新城项目： 问题：1、施工现场无脚手架搭设方案、塔吊安拆方案、临时用电方案；2、脚手架搭设不规范，剪刀撑搭设不规范，未与立杆连接，密目网、平网连接方式不规范，架体基础未设置垫板；3、塔吊基础无排水措施，电缆线未规定；4、施工用电不规范，不符合一机一闸一漏保措施规定，开关箱无接地，无绝缘垫、灭火器，现场缺少标识牌。 结果：已整改 | 日常检查
3 | 山东勤建市政工程有限公司 |  | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2020.06.05 | 开元集团第一幼儿园项目： 问题：1、施工现场无基坑施工、临时用电方案，无安全技术交底；2、施工用电混乱，配电盘未固定，未做接地措施，现场存在二级盘连接施工机械、一闸多机现象；3、塔吊未设置开关箱；4、防护棚未固定；5、基坑未采取支护措施，汛期存在安全隐患；6、施工现场工人未正确佩戴安全帽；7、施工现场消防措施不健全，加工区及生活区未按规定设置灭火器。 结果：已整改 | 日常检查
4 | 济宁市立国建筑安装集团有限公司 |  | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2020.06.12 | 立国经典院子项目： 问题：1、施工现场混乱，物料码放不整齐；2、塔吊未办理使用登记手续；3、深基坑未做专家论证。 结果：已整改
5 | 山东佛苑建设工程有限公司 |  | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2020.06.16 | 万隆商城二期项目： 问题：1.2#楼脚手架支撑离立面边缘距离不足；2.剪刀撑设置不完整；5#楼脚手扳未铺满，安全网设置不完全，未沿外墙连续布置；3.基坑四周防护堤不完整，未设置上下楼梯；4.未提供基坑施工过程记录，未提供水平位移及竖向位移的监测记录，基坑未设置排水沟；5.模板支撑部分未设置剪刀撑；6.配电箱未配置应急照明，未采用安全的TN-S系统，配电箱未锁闭，验收资料出现代签现象；7.QTZ80编号201909E074塔机未提供检测报告；8.4#塔机防脱开装置损坏；9.未建立项目部责任制目标；10.未提供项目承包合同安全考核指标；11.无安全资金使用保证制度，计划不全面合理，投入无证明材料；12.无项目部安全生产责任制，责任制无班组级考核，其他考核无考核人签字。 结果：已整改 | 日常检查
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
EXCEL导入模板下载
说明： 1、双击单元格填写或修改数据，带*为必填项； 2、单击“统一信用代码”或“注册号”或“企业名称”列，点击单元格右下角的放大镜可查找并定位企业； 3、选中某行，点击“新增行”按钮可增加一行；点击“删除行”按钮可删除选中行； 4、数据提交30分钟之后，将在“信用公示系统”的“其他部门信息”模块展示。