汶上县应急管理局2023年1月份安全生产监察随机抽查公告

一、汶上县财源烟花爆竹经营店

1、销售场所现场存放杂物（香）。

二、汶上县老孙烟花爆竹零售店
1、安全风险告知卡内容未填写。

三、山东飞宏工程机械有限公司

1.车间内一丙烷瓶上气带皲裂严重，未及时更换；2、车间内西侧配电箱外侧安装插排；3、车间西北侧配电箱箱（380V)未设置“当心触电”等警示标志；4、移动式伸缩房内东侧气体检测探头部分电线未穿管；5、东车间一丙烷瓶无防震圈；6、气瓶存放区空瓶区丙烷瓶未使用安全帽、防震圈；7、车间内一氧气瓶使用红色气带，气带颜色不正确；8、安全隐患公示牌隐患公示情况截至11月份；9、生产安全事故应急预案未签订应急救援互助协议。

四、汶上县康驿烟花爆竹中心

1.未定期对灭火器进行点检；2、现场人员对应急处置措施不熟悉。

五、汶上县广立烟花爆竹店

1、规章制度、责任制、应急处置措施等张贴材料被物品遮挡；2、未张贴紧急联系电话；3、未定期对灭火器进行检点。

六、济宁迪创服饰有限公司

1、缝纫车间北侧应急药箱内物品与清单不符；2、生产车间西南侧配电箱附近管道存在漏水风险，易导致发生触电事故；3、生产车间内干粉灭火器压把卡子未去除；4、生产车间外侧部分警示标志脱色；5、锅炉房内存在电动车充电；6、企业于承包商（潜能燃气）签订的作业项目承包安全责任协议书不完整；7、2023年应急救援预案演练计划制定不规范（出现2019年）。

七、汶上县供销社烟花爆竹有限公司第四销售部

1、零售店内存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围（许可载明100箱，现场店内存放烟花爆竹151箱，店外存放烟花爆竹22箱，共计173箱）。
