
	审批意见：

汶环报告表〔2019〕172号
经研究，对《汶上县水务局“汶上县泉汶渠治理工程项目”建设项目环境影响报告表》批复如下：

一、该工程位于汶上县城北，沿北二环路东西走向，依据河道现有走势，对泉汶渠河道进行治理。主要治理内容包括：（1）河道清淤工程：按设计引水流量对泉汶渠实施疏浚，全长3.5km；堤防维修1142m，设计桩号 0+000—3+500。（2）河道建筑物工程：改建盖板涵13座、生产桥3座；新建引水闸1处，位于中都水库围坝桩号B4+557处，设计桩号3+500，设计流量12m3/s；新建箱涵顶进74m，位于泉汶渠穿越105国道处，设计桩号1+768—1+842。项目总投资2256.56万元，其中环保投资12.34万元。经审查，该项目符合国家相关产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。
二、项目建设必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：
1、按照济宁市《市直部门大气污染治理技术导则》（第四版）相关要求，做好扬尘污染防治工作。施工应避开大风天气，施工场地应注意土方合理堆置并设置围挡；合理安排施工和运输路线，运输车辆加遮盖物，严禁途中抛、洒、滴、漏；施工场地定期洒水等，采用多种措施减轻扬尘污染，确保大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

2、施工期施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；车辆冲洗、维修废水经油水分离器处理后回用降尘；生活污水预处理后用作农田肥料，不外排；严禁油料泄漏和随意倾倒废油料；各类建筑材料应有防雨遮雨设施，含有害物质的建筑材料的堆放地、垃圾暂存池要远离河流并采取严格的防渗漏措施，防止污染地表水及地下水。

3、项目建设期要选用低噪音设备，合理安排施工时间，合理布置施工场地，对靠近公路的学校、村庄、居民区要设置隔音屏障，降低设备声级和人为噪声，未经批准禁止在晚间22:00至次日6:00从事有噪声的建筑施工作业,确保噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准要求。

4、施工期生活垃圾由环卫部门及时清运处理；弃土外售综合利用；工程废料要及时清运，固体废物要依法合理处置，确保固体废物储存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

5、项目建设应尽量减少对原有地表结构、边坡的扰动，对施工区的原有植被应采取保护措施，能移植的尽量移植，以维护生态平衡；优化取土方案，合理组织施工，尽量避免在雨季施工，减少开挖面；土壤分层剥离，表层熟土予以保存，用于其他地面的土地改良；施工结束后，要及时做好施工便道、临时用地等的生态恢复和整治工作。

6、加强安全和环保管理，落实报告表中提出的风险防范措施，同时做好绿化美化。

三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，认真落实各项环保措施和要求。项目建成经验收合格后方可正式投入运行。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

五、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。

（公 章）

经办人：房立新                                2019年5月5日



