汶上县应急管理局2022年3月份安全生产监察随机抽查公告

一、汶上县恒昂服饰股份有限公司

1.室外箱式变压器无防护栏；2、钉扣工序一台钉扣机缺少安全防护装置；3、车间北门缺少应急照明灯；4、充绒室室内绒尘多；5、提供的原公司三级安全技术教育档案资料中，教育卡片未填写。
二、汶上县义中信化工科技有限公司

1、汶上县义中信化工科技有限公司新建6000吨/年苯甲酰氯、1000吨/年4-氯苯甲酰氯及1.25万吨/年光引发剂系列产品项目安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意，进行建设。
三、山东首庆钢结构有限公司

1、应急预案发布人未签发（发布时间2021年3月1日）；2、2021年未定期组织开展应急演练（2021年至今只开展一次机械伤害现场处置预案演练）；3、2022年未如实记录隐患排查治理情况；4、生产车间西门未设置应急疏散指示标志和应急灯；5、员工刘峰未取得电焊作业资格证现场从事电焊相关作业；6、生产作业现场电线私拉乱扯；7、气瓶间无安全警示标识，无防倾倒措施，气瓶无安全帽、防震圈；8、平台钻床、抛丸机、抛丸机南侧配电柜等生产设备未设置安全警示标识；9、现场作业工人未按规定配戴劳动防护用品；10、未制定2022年安全生产教育培训计划、应急演练计划；11、未如实记录安全生产教育和培训情况（员工杜元新三级教育培训卡记录为同一天，王龙、吕金龙未批改试题直接得分）；12、未签订全员安全生产责任书；13、未按《山东省企业安全“晨会”制度规范（试行）》开展晨会；14、生产车间各操作岗位未张贴安全操作规定。
四、济宁译择新材料科技有限公司

1.从事电工作业的刘洪民，只有电工职业资格证，无电工证；2.复工复产培训试卷未批改随意判分（伊芊盈、董焕焕、赵西风）；3.劳保用品发放记录不全（只记录了耳塞）；4.车间内未设置限速标志；5.车间内警示标志不足；6.隐患排查治理台账未提供
五、济宁彩羽服饰有限公司
1、2021年班组级隐患排查走形式，2021年以来未排除出任何安全隐患；2、机工（缝纫车间）疏散通道占用、堵塞，部分工位被原材料产成品环绕封闭；3、消火栓箱前放置杂物；4、办公用电线路设置在不易检查的办公桌下，插排插有手机充电器；5、裁剪区临时用电线路，插座放置在工作台下，覆盖可燃织物；6、临时用电线路穿过天花板；7、裁剪区照明线路接线不规范；8、库区（原料）安装用电设备（饮水机）；9、库区安全门堵塞，出口内死胡同；10、原料库未分垛储存；11、洗污工位临时电源、放置在纸盒内，插有手机充电器，喷雾洗涤剂和可燃性喷枪水与缝制车间混放。
六、山东中都机器有限公司
1.开工第一课培训试卷批改不规范；2.未见2022年度应急演练资料；3现场员工劳保用品佩戴不规范；4.东车间北门通道有杂物；5.劳保用品发放记录不全（劳保鞋，护目镜已发放未记录）；6.一人一档员工培训资料填写不规范（个别缺少时间）。
七、山东华准机械有限公司
1、生产车间手提式加热器现场未设置安全操作规程，安全警示标志张贴位置不明显；2、生产车间西侧配电箱前物品遮挡，配电箱内泡沫发泡胶封堵；3、生产车间南侧自动化生产单元安装过程现场杂乱（临时用电线路拖地，未及时清理杂物）；4、未按照山东省应急管理办法制定2022年应急演练计划；5、2022年3月临时用电作业审批填写不规范。
八、济宁瑞华电子技术有限公司
1、未见2022年全员安全责任制签署资料；2、未见2022年应急演练计划；未见2022年安全教育培训计划；3、未见隐患排查治理相关资料；4、部分气瓶未设置防倾倒装置，部分防倾倒装置未启用；5、天然气管道未进行防撞防护措施；6、喷塑车间员工未按规定穿戴劳保用品。
九、济宁欧香食品有限公司
1、未建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度；未建立健全安全操作规程；2、未见2022年安全教育培训计划；3、未见隐患排查治理相关资料；4、原材料仓库未配置安全出口灯及应急照明；5、部分警示标志、标识老化褪色未及时更换；6、车间现场多处开关电器未装箱防护；7、面包成型机传送链条防护罩缺失未及时修复。
十、济宁大爱服装有限公司
1、未见2022年全员安全责任制签署资料；2、未见2022年安全教育培训计划；未见2022年应急演练计划；3、维修间开关箱未及时关闭，车间配电箱顶部存放杂物未及时清理；4、餐厅液化气软管长度超过2米，软管穿墙，未使用专用卡箍固定；5、车间西侧应急疏散标识设置错误，相互冲突。
十一、汶上县沃达机械有限公司
1、储气罐安全风险点告知牌填写不完整（未划分风险等级）；2、汽化器未设置低温风险警示标志；3、切割机等设备处未张贴操作规程；4、车间西区南侧配电箱盖损坏，私扯电线至车间外部；5、车间一处配电箱内插头接线处金属丝裸露，箱内存放杂物；6、生产车间内氧气瓶与乙炔瓶混放；7、生产车间配电箱柜前电缆沟盖板损坏；8、应急物资设备清单与实际应急物资不符（无推车式灭火器清单）；9、2022年1月6日中毒窒息现场处置演练无演练过程记录；10、未按照《山东省“晨会”制度规范（试行）》要求组织开展晨会；11、特种作业人员（电焊工荣忠杰）未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。
十二、济宁禾沐纺织有限公司
1、未见2022年全员安全责任制签署资料；2、未见2022年安全教育培训计划；3、整经机齿轮防护罩缺失未及时修复；4、部分配电箱未及时清理绒尘；5、部分警示标识标志老化、褪色未及时更换；6、车间东侧楼梯多处裂纹，未悬挂警示牌。
十三、山东鸿奥燃气有限公司
1、可燃气体泄露报警仪损坏未及时修复；2、加气作业区监控设备损坏未及时修复；3、压力表未设置上限标识；4、压缩机房人体静电释放报警仪失效。
十四、汶上县兄弟服饰有限公司第一分公司
1、未见2022年全员安全责任制签署资料；2、未见2022年安全教育培训计划；3、未见2022年应急演练计划；4、未见隐患排查治理相关资料，未设置隐患公示栏；5、现场多处警示标识标志缺失，部分警示标识标志老化、褪色未及时更换；6、裁剪工未佩戴防切割手套进行生产加工；7、未见绒尘清扫制度，操作规程，充绒间未定期进行绒尘清理，现场绒尘堆积，电器未使用防爆措施；8、多处设备插座、插头连接不到位，未固定，东车间北侧配电箱下可燃物料堆积。
十五、汶上县华青铸造机械有限公司
1、生产车间立车设备无操作规程、无安全警示标志、无风险告知牌；2、生产车间西侧插头接线裸露；3、砂光机防护罩损坏；4、生产车间南侧一吊钩无防脱钩；5、生产车间摆放安全帽过期（生产日期为2017年）；6、现场铁（钢）屑大量散乱堆积，未及时清理影响人员、车辆通行；7、未签订安全生产目标责任书；8、无安全生产领导小组任命文件；9、未制定2022年安全教育培训计划；10、2021年3月20日-21日培训明细表记录与签到表不符。
十六、济宁王诺模具有限公司
1、2022年应急演练计划未覆盖所有现场处置方案；2、未建立新员工三级安全培训教育台账；3、应急预案汇总紧急联系人电话错误；4、车间操作岗位缺少岗位操作规程；5、低压配电柜缺少安全警示标识；6、未建立特种作业人员管理台账。

十七、山东迪格重工机械有限公司
1.部分配电箱门缺失；2、部分应急照明灯未通电；3、未开展“十个一+1”活动；4、2022年应急演练计划未覆盖所有现场处置方案；5、未按公司规定频次开展日常隐患排查治理；6、部分安全教育培训试卷批改不及时。
十八、汶上县昌圣制衣有限公司
1、隐患公示告知牌未设置分管负责人，未及时更新；2、多处安全通道被物料占压严重；3、四楼“安全出口”灯未通电；4、多处线路未穿管防护5、风险告知牌未确定责任人6、未制订2022年安全生产投入计划；7、未按照计划执行安全教育培训；8、未见开工第一课资料；9、未开展晨会，未见签到；10、未进行安全隐患排查。

十九、汶上县源蒙服装加工厂
1、车间中间应急照明两处未通电；2、多处插头插座未连接到位，松动；3、楼梯下电器开关箱门缺失；4、二楼中间一处流水槽电源线未穿管防护；5、二楼配电箱警示标识不合格；6、二楼西侧应急照明被涂料覆盖；7、二楼西侧设置“安全出口”灯不合理；8、岗位风险告知牌无责任人；9、烫台插头未固定安装；10、安全管理资料不规范。

二十、中国石化销售有限公司山东济宁汶上第二十二加油站

1.配电室未张贴安全操作规程；2.配电室内配电柜柜门与箱体跨接线破损。

二十一、济宁茉织华服装有限公司

1、车间一应急照明灯脱落；2、办公室烟感报警器塑料防护帽未拆除；3、锅炉工未提供特种设备操作证；4.锅炉房内有电视机、饮食等生活用品；5. 灭火器前有杂物阻挡；6. 未提供2022年应急演练计划。

二十二、济宁华祥服饰有限公司

1、应急物资未按要求定点存放，未提供安全设备的维护记录；2、裁剪车间隐患排查走过场（2021年6、9月份隐患排查到31号）；3、教育培训内容与企业实际联系不紧密；4、企业人员数超过100人，未配备专职安全管理人员或者安全管理机构（兼职安全管理员李雪珍为管理员）；5、生产车间仓库照明线路从天花板穿过，控制开关裸接；6、配电室挡鼠板使用木板且高度不够，绝缘工具超期未检验；7、充绒车间现场无粉尘清扫制度和记录，现场有正压空气清扫除尘，未见操作规程，作业人员不能正确使用；8、模板作业区，包装作业区安全出口封闭；9、缝纫车间工位有手机充电设备；10、包装库工作岗位配有热水壶；11、生产车间仓库使用可燃性窗帘。

二十三、汶上县中都腾达机械有限公司
1、机器设备多处手柄违规焊接加力杆；2、员工劳动防护用品穿戴不齐全、不规范；3、部分电气线路、开关电器积尘未及时清理；4、两台台钻未固定安装。
二十四、汶上县供销社烟花爆竹有限公司第四销售部
1、烟花爆竹产品沿地面摆放，未摆放整齐，稳定；2、手机充电器未及时拔下。
二十五、汶上县西顺纺织有限公司
1、未见2022年全员安全责任制签署资料；2、未见2022年应急演练计划；3、原料仓库站柱碰撞变形未修复防护；4、部分警示标志、标识老化褪色未及时更换。
二十六、济宁际龙制衣有限公司
1、物料仓库验布区灭火器被遮挡：2、物料仓库消防栓被遮挡；3、裁剪车间部分灭火器过期；4、裁剪车间灭火器被遮挡。
二十七、山东宏莱服饰有限公司
1、裁剪间北门口灭火器被遮挡；2、裁剪间安全通道被货物占用；3、后整车间安全通道部分被占用；4、后整车间灭火器数量太少；5、后整车间东南门口配电箱未跨接。
二十八、汶上县霓尚服装有限公司
1、生产车间疏散通道货物堆放；2、2022年度应急预案演练计划与应急预案不符；3、未按规范开展晨会；4、抽查（邵娟娟）三级教育培训，安全教育卡填写不规范。
二十九、济宁凯信服饰有限责任公司
1、生产车间内绝缘手套未定期检测；2、充绒车间清扫制度未根据实际制定（未明确清扫时间）；3、包装车间北侧配电箱内一线头金属丝裸漏；4、“注意高温”警示标识未规范制作（黑白色打印）；5、2021年6月28日进行的火灾及应急疏散演练记录不全；6、2022年2月9日复工复产试卷未及时批改。
三十、中钢集团山东富全矿业有限公司
1.2021年和2022年应急演练计划中专项预案演练频次未覆盖企业所有专项预案；2、2021年和2022年应急预案计划中专项预案未包含通风事故应急预案；3、2021年反风演习未见对参与人员进行培训的记录；4、未对测尘人员进行定期培训。
