	审批意见：

汶环报告表〔2019〕109号

经研究，对《山东济北环保科技有限公司“年储运8000吨废旧物资项目”建设项目环境影响报告表》批复如下：

一、该项目位于汶上县郭仓镇政府南1900米105国道西，总投资200万元，其中环保投资50万元，占地面积3336m2。该公司储运危险废物种类及年最大中转量为：HW08废矿物油与含矿物油废物2800t/a，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液500t/a，HW11精(蒸)馏残渣500t/a，HW12染料、涂料废物800t/a，HW16感光材料废物200t/a，HW17金属表面处理废物500t/a，HW49 其它危险废物2500t/a，HW50废催化剂100t/a，HW29含汞废物100t/a，年收集储存转运危险废物共计8000吨。该项目只收集、贮存及转运危险废物，不涉及加工过程。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、该项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

1、严格按照危险废物收集、贮存及转运相关标准要求，设立规范的危险废物储存场地；储存过程中产生的废气经抽风系统+UV光氧设备+活性炭吸附装置处理后通过1根不低于15m高排气筒排放；加大无组织废气和非正常工况下废气排放的治理力度，并加强管理，外排废气浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及其他相关标准要求。

2、厂区采用“雨污分流”排水，雨水收集后单独外排；生活污水经化粪池收集后定期沤制农肥，不外排。化粪池、固体废物贮存场地等采取严格的防渗措施，防止污染地下水。
3、对噪声源采取隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

4、做好固废的综合利用和处理处置。生活垃圾由环卫部门及时清运处理；废活性炭、废UV灯管等委托有资质单位处理，确保固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5、建立健全环保机构和管理制度，加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施和突发环境事件应急预案。报告表确定该项目卫生防护距离为50米，卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。若因项目环保措施不落实或落实不到位，引发环境问题，对周围环境造成不良影响，则企业必须停产治理。
三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实好各项环保措施和要求。项目建成经验收合格后方可正式投入运营。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

五、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。

（公  章）

经办人：房立新                                 2019年1月30日


38


