
	审批意见：

汶环报告表〔2019〕165号
经研究，对《中铁一局集团物资工贸有限公司济宁制梁场“鲁南快速铁路客运通道菏泽至曲阜段康驿镇制梁场项目”建设项目环境影响报告表》批复如下：

一、该项目位于汶上县康驿镇三十里铺村32号，总投资2570万元，其中环保投资25.7万元，占地面积约94513m2。建设建筑面积分别为800m2原料拌合车间2座、建筑面积800m2钢筋加工车间1座、建筑面积800m2构件加工车间1座、建筑面积800m2石子、沙库1座及环保工程、辅助设施等。项目设置1台4t/h天然气蒸汽锅炉、2座外加剂罐、6座水泥筒仓、4座微粉筒仓、4座粉煤灰，筒仓高16m，Φ2.5m。购置商混拌合机、下料机、折弯机、电焊机、布料机、提梁机等设备。主要生产工艺为：水泥、石子、沙子、粉煤灰、矿粉等原料经计量、配料、上料、搅拌（外加水和外加剂）后，倒入放有钢筋网的模具内，再经养护（蒸汽加热）、毛刺打磨既得产品。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、项目建设期要合理安排施工时间，合理布置施工场地，合理存放土石方；选用低噪音建筑设备，降低设备声级和人为噪声，未经批准禁止在晚间22:00至次日6:00从事有噪声的建筑施工作业，确保噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）规定标准；施工场地定期洒水，对场地及时清扫冲洗，采用多种措施减轻扬尘污染；施工中产生的废水、泥浆不得流入施工场外；建筑及生活垃圾及时清理。

三、该项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

1、按照济宁市《市直部门大气污染治理技术导则》（第四版）相关要求，做好扬尘污染防治工作。建设封闭式生产、原料堆放场地，经营场地硬化并定期洒水降尘。搅拌工序产生的粉尘经布袋除尘器（2套）处理后通过1根不低于15m高（1#）排气筒排放；天然气锅炉燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过15m高（2#）排气筒排放；水泥筒仓放空口、微粉筒仓、粉煤灰筒仓放空口产生的粉尘经筒仓顶部除尘器（14套）处理后分别通过2根20米高（3#、4#）排气筒排放；食堂燃用清洁能源，产生的油烟废气经油烟净化装置处理后通过高于建筑物1.5m的排气筒排放；加大无组织废气和非正常工况下废气排放的治理力度，并加强管理，文明操作，废气排放浓度应满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2、表3标准、《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中一般控制区的浓度限值、《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/57-2006）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准中相关标准要求。

2、采用雨污分流制排水，雨水单独收集后外排。冲洗设备及车辆废水沉淀后回用；生活污水经化粪池消化处理后外运用作农田肥料，不外排。化粪池、沉淀池、固体废物贮存场地等采取严格的防渗处理，防止污染地下水。
3、优化厂区平面布局，选用低噪音生产设备，生产设备全部合理设置在室内，采取消声、降噪等措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

4、固体废物要依法合理处置。固体废物要依法合理处置。生活垃圾由环卫部门及时清运处理；收集的粉尘、沉淀池砂石回用于生产；钢筋下脚料收集后外售综合利用；废毛刷、废脱模剂桶、废油桶交由有资质单位处理，确保固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。
5、加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施。报告表确定该项目卫生防护距离为100米，卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。若该项目对周围居民或环境造成影响，应立即停产整改或搬迁。

6、按照国家和地方有关规定，设置规范的污染物排放口和固体废物贮存场所，并设立标志牌。

四、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，认真落实环评文件提出的各项环保措施和要求。项目建成经验收合格后方可正式投入运行。
五、若该项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

六、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。
（公  章）

经办人：房立新                                2019年4月24日


38


