## 公用变电站
2025年4月汶上县公用变电站可开放容量信息明细表
序号 | 供电单位 | 变电站名称 | 变电站 电压等级（kV） | 变电站出线 电压等级 | 主变 数量（台） | 主变 容量（MVA） | 分布式电源 主变可开放容量（MW）
1 | 汶上县 | 110千伏圣泽变电站 | 110 | 10 | 2 | 100 | 0
2 | 汶上县 | 110千伏汶都变电站 | 110 | 35/10 | 2 | 63 | 0
3 | 汶上县 | 110千伏园区变电站 | 110 | 35/10 | 2 | 126 | 0
4 | 汶上县 | 110千伏白山变电站 | 110 | 10 | 3 | 150 | 0
5 | 汶上县 | 110千伏南站变电站 | 110 | 35/10 | 2 | 100 | 0
6 | 汶上县 | 110千伏泉河变电站 | 110 | 35/10 | 2 | 100 | 0
7 | 汶上县 | 110千伏梁桥变电站 | 110 | 10 | 2 | 100 | 0
8 | 汶上县 | 110千伏寅西变电站 | 110 | 10 | 2 | 100 | 0
9 | 汶上县 | 35千伏次丘变电站 | 35 | 10 | 2 | 56.5 | 0
10 | 汶上县 | 35千伏郭仓变电站 | 35 | 10 | 2 | 30 | 0
11 | 汶上县 | 35千伏郭楼变电站 | 35 | 10 | 2 | 40 | 0
12 | 汶上县 | 35千伏军屯变电站 | 35 | 10 | 2 | 30 | 0
13 | 汶上县 | 35千伏康驿变电站 | 35 | 10 | 2 | 45 | 0
14 | 汶上县 | 35千伏刘楼变电站 | 35 | 10 | 2 | 40 | 0
15 | 汶上县 | 35千伏南旺变电站 | 35 | 10 | 2 | 40 | 0
16 | 汶上县 | 35千伏杨店变电站 | 35 | 10 | 2 | 40 | 0
17 | 汶上县 | 35千伏义桥变电站 | 35 | 10 | 2 | 36 | 0
18 | 汶上县 | 35千伏苑庄变电站 | 35 | 10 | 2 | 36 | 0
备注：汶上电网电源点变电站（宝尚、中都、大安）均无可开放容量，依据下级服从上级原则，汶上电网无可开放容量。