汶上县行政审批服务局关于汶上县泰合建材有限公司年产110万立方米商品混凝土项目取水许可申请准予水行政许可决定书

汶审服投水字〔2025〕46号

汶上县泰合建材有限公司：

本机关于2025年6月27日受理你单位关于年产110万立方米商品混凝土项目取水许可申请。汶上县水务局对该项目水资源论证表进行了技术审查，并提出了审查意见。经研究，本机关同意该意见，根据《中华人民共和国行政许可法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《水行政许可实施办法》《取水许可管理办法》《山东省水资源条例》等规定，决定准予许可。

一、项目基本情况。项目为已建项目，位于汶上县郭仓镇夏庄村，由汶上县发展和改革局以山东省建设项目备案证明（2018-370830-30-03-026166）批准建设，自建标准化工业厂房一栋，建筑面积7104平方米，目前形成年产3万立方米商品混凝土的生产能力。

二、项目取水水源、水量、用途等情况。本项目取水水源为地下水，取水口位于公司厂区内（坐标E116.507633，N35.771097），年取水量为0.45万m3，设计供水保证率为95%,取水用途为工业用水。

三、用水定额及有关节水要求。项目主要产品用水指标应符合国家、行业及地方相关用水定额等指标、政策要求，节水评价符合有关规范和标准要求。你单位应落实节水“三同时”制度，做到用水计划到位、节水目标到位、节水措施到位、管水制度到位，按要求建设节水设施，完善主要用水环节计量设施安装，加强用水单位用水定额等节水管理。

四、计量与用水统计要求。你单位应当在取水口安装符合国家标准的计量设施，做好计量设施（器具）运行维护、检定或校准、计量质量保证与控制，对其取水计量数据的真实性、准确性、完整性、合法性负责，并与国家水资源管理信息系统联网。你单位应按照《用水统计调查制度》的要求，做好用水统计，并按规定报送取用水统计报表。你单位应当依法申报缴纳水资源税。

五、你单位应加强项目退水管理，确保符合法律法规相关要求。

六、本项目取水工程或设施建成并试运行满30日的，你单位应向本机关申请核发取水许可证，并报送取水工程或设施试运行情况等相关材料。

七、本项目依法委托汶上县水务局负责本项目取用水日常监督管理工作。你单位应当严格按照法律法规规定和本许可决定取用水，积极配合监管单位管理。

八、在取得取水许可证后，你单位应在开始取水前30日内，向负责日常监管水行政主管部门提出该年度的取水计划建议；在每年的12月31日前向负责日常监管的水行政主管部门报送本年度的取水情况和下一年度取水计划建议，严格按照批准的年度取水计划取水，因扩大生产等特殊原因需要调整年度取水计划的，应当报经汶上县水务局同意。

九、发生《取水许可和水资源费征收管理条例》第四十一条等规定情形的，你单位应服从水资源统一调度管理，并制订特殊情况下应急预案。取水如对其他第三方合法权益产生影响，你单位应按照有关规定予以补偿。

十、自取水许可申请批准之日起3年内，取水工程或者设施未开工建设，或者需由国家审批、核准未取得国家审批、核准的，本行政许可决定书自行失效。本工程取水水源、取水量、取水用途、取水地点等取水事项发生改变的，应重新申请取水。

汶上县行政审批服务局

 2025年6月27日

 汶上县行政审批服务局 2025年6月27日印发