汶上县应急管理局2021年8月份安全生产监察随机抽查公告

一、济宁矿业集团有限公司物资供应分公司（义桥煤矿分部）
1、10号仓库存在电动三轮及充电设施；2、仓库存在私自安装提升设备；3、中转库西侧开关裸露，使用易燃塑料袋包扎裸露电线，配电柜后盖板缺失，电线裸露；4、中转库东侧安全通道被占压、安全门堵死，缺少安全警示标志；5、6号仓库、3号仓库等部分插座吊挂、部分插座损坏、裸露；6、中转仓库东侧消防箱内缺少消防水枪。
