	审批意见：

济环报告表（汶上）〔2020〕106号

经研究，对《山东公用水污染治理有限公司“济宁市农村生活污水治理项目（汶上县）”建设项目环境影响报告表》批复如下：

一、该项目为新建项目，主要对汶上县苑庄镇东官庄、尹村、苑庄，寅寺镇寅寺西村、宋辛庄，白石镇东营社区，南旺镇柳林闸二，康驿镇大沟村、薛庙村、金街，郭仓镇杨庄，郭楼镇王楼村，中都街道小秦村、东贾柏村共14个村庄及社区居民产生的生活污水进行处理，建设13座污水处理站及地埋式小型净化槽1座，并配套建设截污总管工程。总投资16927.65万元，规划用地面积7855平方米。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围环境影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、该项目必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

1、项目建设期要选用低噪音建筑设备，合理安排施工时间，合理布置施工场地，降低设备声级和人为噪声，确保噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）规定标准，减少噪声污染,未经批准禁止在晚间22:00至次日6:00从事有噪声的建筑施工作业；施工场地定期洒水，对场地及时清扫冲洗，采用多种措施减轻扬尘污染；施工中产生的废水、泥浆不得流入施工场外；建筑及生活垃圾及时清理。

2、项目设置40m3/d污水处理站1座、50m3/d污水处理站5座、75m3/d污水处理站3座、100m3/d污水处理站4座及10m3/d地埋式小型净化槽1座，分别采用改良A2/O脱氮除磷工艺（地埋式）处理工艺、A3/O—MBBR工艺（地上）处理工艺及净化槽（地埋式）处理工艺，设计进水水质PH：6-9、CODcr≤300mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤150mg/L、NH3-N≤30mg/L、TP≤4mg/L、TN≤40mg/L。出水水质分别达到《山东省农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》(DB 37/3693—2019)一级、二级标准及相关标准要求后，用于农田灌溉、绿化浇灌、扬尘治理、道路洒水等。
3、采取加强厂区厂界绿化美化、污泥及时处理外运等措施，减少恶臭气体的产生，地上污水处理站产生的恶臭气体经生物滤塔一体设备处理后，通过2m高导气管排放，臭气排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中的二级标准要求。
4、优化厂区平面布局，选用低噪音设备,安装减震装置和设置隔离带等降噪、减震措施，确保噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

5、做好固废的综合利用和处理处置。格栅拦截的固体废物、各污水处
理站产生的污泥，由山东公用集团汶上水务有限公司进行处理；废旧紫外线灯管由有资质单位处理，确保固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。
6、加强工程场地、污水收集池、处理池、污水管道、固体废物暂存场地等处的防渗、防泄露、防溢出及防雨措施，防止污染地下水和土壤。
7、按照国家和地方有关规定，设置规范的污染物排放口和固体废物贮存场所，并设立标志牌。
三、加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施。若该项目对周围居民或环境造成影响，应立即整改或搬迁。

四、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序申领排污许可证及进行竣工环境保护验收。
五、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

六、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。                      
（公  章）
经办人：房立新                                  2020年12月4日


PAGE  

