## Sheet1
2026年6月汶上供电公司公用变电站分布式电源可开放容量信息明细表
单位：千伏、台、兆伏安
序号 | 供电单位 | 变电站名称 | 变电站电压等级 | 变电站出线电压等级 | 主变数量 | 主变容量 | 分布式电源主变可开放容量 | 分布式电源接入电网承载力评估等级
1 | xx市公司 | xx站 | 220kV | 220/110/35 | 2 | 360 | 0 | 红
2 | xx县公司 | xx站 | 110kV | 110/35/10 | 2 | 126 | 111 | 绿
1 | 汶上县 | 110千伏圣泽变电站 | 110kV | 10 | 2 | 100 | 0 | 红
2 | 汶上县 | 110千伏汶都变电站 | 110kV | 35/10 | 2 | 63 | 0 | 红
3 | 汶上县 | 110千伏园区变电站 | 110kV | 35/10 | 2 | 126 | 15.68 | 黄
4 | 汶上县 | 110千伏白山变电站 | 110kV | 35/10 | 3 | 150 | 0 | 红
5 | 汶上县 | 110千伏南站变电站 | 110kV | 35/10 | 2 | 100 | 0 | 红
6 | 汶上县 | 110千伏泉河变电站 | 110kV | 35/10 | 2 | 100 | 15.68 | 黄
7 | 汶上县 | 110千伏梁桥变电站 | 110kV | 10 | 2 | 100 | 15.68 | 黄
8 | 汶上县 | 110千伏寅西变电站 | 110kV | 10 | 2 | 100 | 15.68 | 黄
9 | 汶上县 | 35千伏次丘变电站 | 35kV | 10 | 2 | 56.5 | 14.02 | 黄
10 | 汶上县 | 35千伏郭仓变电站 | 35kV | 10 | 2 | 30 | 0 | 红
11 | 汶上县 | 35千伏郭楼变电站 | 35kV | 10 | 2 | 40 | 15.68 | 黄
12 | 汶上县 | 35千伏军屯变电站 | 35kV | 10 | 2 | 40 | 0 | 红
13 | 汶上县 | 35千伏康驿变电站 | 35kV | 10 | 2 | 45 | 0 | 红
14 | 汶上县 | 35千伏刘楼变电站 | 35kV | 10 | 2 | 40 | 6.04 | 黄
15 | 汶上县 | 35千伏南旺变电站 | 35kV | 10 | 2 | 40 | 11.42 | 黄
16 | 汶上县 | 35千伏杨店变电站 | 35kV | 10 | 2 | 40 | 0 | 红
17 | 汶上县 | 35千伏义桥变电站 | 35kV | 10 | 2 | 36 | 0 | 红
18 | 汶上县 | 35千伏苑庄变电站 | 35kV | 10 | 2 | 36 | 0 | 红
备注：承载力评估等级要根据“红黄绿”划分，对应标注相应颜色。

## Sheet2
设备名称 | 设备名称（系统拓扑名称） | 设备ID | 电压等级 | 额定容量(MVA) | 所属省 | 所属市 | 所属县 | 所属变电站 | 上级主变（校验列，未必准确）
220kV宝尚站#2主变 | 220kV宝尚变电站220kV宝尚变电站#2主变 | A0FC4ECAFB6C8AB6E0530253040AB050 | 220kV | 240 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 220kV宝尚变电站 | -1
220kV宝尚站#1主变 | 220kV宝尚变电站220kV宝尚变电站#1主变 | A0FC4ECB27D08AB6E0530253040AB050 | 220kV | 240 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 220kV宝尚变电站 | -1
220kV中都站#2主变 | 220kV中都变电站220kV中都变电站#2主变 | A0FC4ECAFE808AB6E0530253040AB050 | 220kV | 180 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 220kV中都变电站 | -1
220kV中都站#1主变 | 220kV中都变电站220kV中都变电站#1主变 | A0FC4ECAFE198AB6E0530253040AB050 | 220kV | 150 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 220kV中都变电站 | -1
110kV白山站#3主变 | 110kV白山变电站110kV白山变电站#3主变 | A0FC4ECB0DA18AB6E0530253040AB050 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV白山变电站 | 220kV中都变电站#1主变,220kV中都变电站#2主变
110kV白山站#2主变 | 110kV白山变电站110kV白山变电站#2主变 | A0FC4ECB1E688AB6E0530253040AB050 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV白山变电站 | 220kV中都变电站#1主变,220kV中都变电站#2主变
110kV白山站#1主变 | 110kV白山变电站110kV白山变电站#1主变 | A0FC4ECB0F868AB6E0530253040AB050 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV白山变电站 | 220kV中都变电站#1主变,220kV中都变电站#2主变
110kV泉河站#2主变 | 110kV泉河变电站110kV泉河变电站#2主变 | A0FC4ECB13828AB6E0530253040AB050 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV泉河变电站 | 220kV宝尚变电站#2主变,220kV宝尚变电站#1主变
110kV泉河站#1主变 | 110kV泉河变电站110kV泉河变电站#1主变 | A0FC4ECB03C98AB6E0530253040AB050 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV泉河变电站 | 220kV宝尚变电站#2主变,220kV宝尚变电站#1主变
110kV汶都站#2主变 | 110kV汶都变电站110kV汶都变电站#2主变 | A0FC4ECB03CE8AB6E0530253040AB050 | 110kV | 31.5 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV汶都变电站 | 220kV大安变电站#2主变,220kV大安变电站#1主变
110kV汶都站#1主变 | 110kV汶都变电站110kV汶都变电站#1主变 | A0FC4ECB0A228AB6E0530253040AB050 | 110kV | 31.5 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV汶都变电站 | 220kV大安变电站#2主变,220kV大安变电站#1主变
110kV梁桥站#2主变 | 110kV梁桥变电站110kV梁桥变电站#2主变压器 | EF526344FA6DDB39E0530253040A6084 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV梁桥变电站 | 220kV宝尚变电站#2主变,220kV宝尚变电站#1主变
110kV梁桥站#1主变 | 110kV梁桥变电站110kV梁桥变电站#1主变压器 | EF526344FA69DB39E0530253040A6084 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV梁桥变电站 | 220kV大安变电站#2主变,220kV大安变电站#1主变
110kV寅西站#2主变 | 110kV寅西变电站110kV寅西变电站#2主变 | A0FC4ECAFAAD8AB6E0530253040AB050 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV寅西变电站 | 220kV宝尚变电站#2主变,220kV宝尚变电站#1主变
110kV寅西站#1主变 | 110kV寅西变电站110kV寅西变电站#1主变 | A0FC4ECAF9F68AB6E0530253040AB050 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV寅西变电站 | 220kV宝尚变电站#2主变,220kV宝尚变电站#1主变
110kV圣泽站#2主变 | 110kV圣泽变电站110kV圣泽变电站#2主变 | A0FC4ECB20B68AB6E0530253040AB050 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV圣泽变电站 | 220kV中都变电站#1主变,220kV中都变电站#2主变
110kV圣泽站#1主变 | 110kV圣泽变电站110kV圣泽变电站#1主变 | A0FC4ECB13588AB6E0530253040AB050 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV圣泽变电站 | 220kV中都变电站#1主变,220kV中都变电站#2主变
110kV园区站#2主变 | 110kV园区变电站110kV园区变电站#2主变 | A0FC4ECB08828AB6E0530253040AB050 | 110kV | 63 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV园区变电站 | 220kV宝尚变电站#2主变,220kV宝尚变电站#1主变
110kV园区站#1主变 | 110kV园区变电站110kV园区变电站#1主变 | A0FC4ECAFBDC8AB6E0530253040AB050 | 110kV | 63 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV园区变电站 | 220kV宝尚变电站#2主变,220kV宝尚变电站#1主变
110kV南站站#2主变 | 110kV南站变电站110kV南站变电站#2主变 | A0FC4ECB18718AB6E0530253040AB050 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV南站变电站 | 220kV中都变电站#1主变,220kV中都变电站#2主变
110kV南站站#1主变 | 110kV南站变电站110kV南站变电站#1主变 | A0FC4ECB05788AB6E0530253040AB050 | 110kV | 50 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 110kV南站变电站 | 220kV中都变电站#1主变,220kV中都变电站#2主变
35kV郭楼站#2主变 | 35kV郭楼变电站35kV郭楼变电站#2主变 | A0FC4ECB0A6A8AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV郭楼变电站 | 220kV宝尚变电站#1主变
35kV郭楼站#1主变 | 35kV郭楼变电站35kV郭楼变电站#1主变 | A0FC4ECB1C3A8AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV郭楼变电站 | 220kV宝尚变电站#1主变
35kV郭仓站#2主变 | 35kV郭仓变电站35kV郭仓变电站#2主变 | A0FC4ECB0BBF8AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV郭仓变电站 | 110kV泉河变电站#1主变
35kV郭仓站#1主变 | 35kV郭仓变电站35kV郭仓变电站#1主变 | A0FC4ECAFCD98AB6E0530253040AB050 | 35kV | 10 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV郭仓变电站 | 110kV泉河变电站#1主变
35kV苑庄站#2主变 | 35kV苑庄变电站35kV苑庄变电站#2主变 | A0FC4ECB10708AB6E0530253040AB050 | 35kV | 16 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV苑庄变电站 | 220kV中都变电站#2主变
35kV苑庄站#1主变 | 35kV苑庄变电站35kV苑庄变电站#1主变 | A0FC4ECB085F8AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV苑庄变电站 | 220kV中都变电站#2主变
35kV次丘站#2主变 | 35kV次丘变电站35kV次丘变电站#2主变 | A0FC4ECB1D878AB6E0530253040AB050 | 35kV | 25 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV次丘变电站 | 220kV宝尚变电站#1主变
35kV次丘站#1主变 | 35kV次丘变电站35kV次丘变电站#1主变 | A0FC4ECB083F8AB6E0530253040AB050 | 35kV | 31.5 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV次丘变电站 | 220kV宝尚变电站#1主变
35kV杨店站#2主变 | 35kV杨店变电站35kV杨店变电站#2主变 | A0FC4ECB1FC08AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV杨店变电站 | 220kV中都变电站#2主变
35kV杨店站#1主变 | 35kV杨店变电站35kV杨店变电站#1主变 | A0FC4ECB019C8AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV杨店变电站 | 220kV中都变电站#2主变
35kV康驿站#2主变 | 35kV康驿变电站35kV康驿变电站#2主变 | A0FC4ECB27A18AB6E0530253040AB050 | 35kV | 25 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV康驿变电站 | 110kV南站变电站#1主变
35kV康驿站#1主变 | 35kV康驿变电站35kV康驿变电站#1主变 | A0FC4ECB130F8AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV康驿变电站 | 110kV南站变电站#2主变
35kV南旺站#2主变 | 35kV南旺变电站35kV南旺变电站#2主变 | A0FC4ECB27558AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV南旺变电站 | 220kV宝尚变电站#1主变
35kV南旺站#1主变 | 35kV南旺变电站35kV南旺变电站#1主变 | A0FC4ECB1A138AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV南旺变电站 | 220kV宝尚变电站#1主变
35kV刘楼站#2主变 | 35kV刘楼变电站35kV刘楼变电站#2主变 | A0FC4ECB04B18AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV刘楼变电站 | 220kV宝尚变电站#1主变
35kV刘楼站#1主变 | 35kV刘楼变电站35kV刘楼变电站#1主变 | A0FC4ECB0D1B8AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV刘楼变电站 | 220kV宝尚变电站#1主变
35kV军屯站#2主变 | 35kV军屯变电站35kV军屯变电站#2主变 | A0FC4ECB1B858AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV军屯变电站 | 220kV中都变电站#1主变,220kV中都变电站#2主变
35kV军屯站#1主变 | 35kV军屯变电站35kV军屯变电站#1主变 | A0FC4ECB04908AB6E0530253040AB050 | 35kV | 10 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV军屯变电站 | 220kV中都变电站#1主变,220kV中都变电站#2主变
35kV义桥站#2主变 | 35kV义桥变电站35kV义桥变电站#2主变 | A0FC4ECB03518AB6E0530253040AB050 | 35kV | 20 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV义桥变电站 | 220kV中都变电站#2主变
35kV义桥站#1主变 | 35kV义桥变电站35kV义桥变电站#1主变 | A0FC4ECB0C938AB6E0530253040AB050 | 35kV | 16 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 35kV义桥变电站 | 220kV中都变电站#2主变