[image: image1.png]



排污许可证
（副本）
中华人民共和国生态环境部监制
济宁市生态环境局(汶上）印制

持证须知
一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。
二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。
三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。
四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。
五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。
六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。
七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录
1

第一册

2

一、排污单位基本情况

3

二、大气污染物排放

3

（一）排放口

3

（二）有组织排放许可限值

6

（三）无组织排放许可条件

7

（四）特殊情况下许可限值

9

（五）排污单位大气排放总许可量

10

三、水污染物排放

10

（一）排放口

11

（二）排放许可限值

13

四、噪声排放信息

14

五、环境管理要求

14

（一）自行监测

17

（二）环境管理台账记录

19

（三）执行（守法）报告

20

（四）信息公开

20

（五）其他控制及管理要求

20

六、其他许可内容

21

第二册

22

七、排污单位登记信息

22

（一）主要产品及产能

23

（二）主要原辅材料及燃料

25

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

31

（四）排污权使用和交易信息

32

八、附图和附件




排污许可证

副本
第一册

[image: image2.png]



证书编号：913708304944261316001Q
单位名称：济宁世纪阿姆斯生物科技有限公司
注册地址：汶上县康驿镇政府驻地（105国道东侧）
行业类别：有机肥料及微生物肥料制造，热力生产和供应
生产经营场所地址：汶上县康驿镇政府驻地（105国道东侧）
统一社会信用代码：913708304944261316
法定代表人（主要负责人）：张贺
技术负责人：张贺
固定电话：18678757579  移动电话：18678757579
有效期限：自2020年01月08日起至2023年01月07日止
发证机关：（公章）济宁市生态环境局(汶上）
发证日期：2020年01月08日

一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

	单位名称
	济宁世纪阿姆斯生物科技有限公司
	注册地址
	汶上县康驿镇政府驻地（105国道东侧）

	邮政编码
	272500
	生产经营场所地址
	汶上县康驿镇政府驻地（105国道东侧）

	行业类别
	有机肥料及微生物肥料制造，热力生产和供应
	投产日期
	2017-02-10

	生产经营场所中心经度
	116º 31′ 22.94″
	生产经营场所中心纬度
	35º 33′ 39.10″

	组织机构代码
	
	统一社会信用代码
	913708304944261316

	技术负责人
	张贺
	联系电话
	18678757579

	所在地是否属于大气重点控制区
	是
	所在地是否属于总磷控制区
	否

	所在地是否属于总氮控制区
	是
	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域
	否

	是否位于工业园区
	否
	所属工业园区名称
	

	是否需要改正
	否
	排污许可证管理类别
	简化管理

	主要污染物类别
	☑废气☑废水

	主要污染物种类
	☑颗粒物

☑SO2

☑NOx

□VOCs

☑其他特征污染物（氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度）
	☑COD

☑氨氮

☑其他特征污染物（悬浮物,pH值）

	大气污染物排放形式
	☑有组织

☑无组织
	废水污染物排放规律
	☑间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 

	大气污染物排放执行标准名称
	山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996

	水污染物排放执行标准名称
	污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015


二、大气污染物排放

（一）排放口

表2  大气排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度（℃）
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1

DA001

生产废气排气筒

颗粒物,氨（氨气）,硫化氢,二氧化硫,氮氧化物

116°31′22.80″

35°33′39.60″

15

1

常温

/




（二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可排放速率限值
(kg/h)
	许可年排放量限值（t/a）
	承诺更加严格排放浓度限值

	
	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/



	一般排放口

	1

DA001

生产废气排气筒

硫化氢

/mg/Nm3

0.33

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

2

DA001

生产废气排气筒

颗粒物

20mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

3

DA001

生产废气排气筒

二氧化硫

100mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

4

DA001

生产废气排气筒

氨（氨气）

/mg/Nm3

4.9

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

5

DA001

生产废气排气筒

氮氧化物

200mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3



	一般排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/



	全厂有组织排放总计

	全厂有组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	/

	一般排放口备注信息

	/

	全厂有组织排放总计备注信息

	/


（三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放
	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊时段许可排放量限值

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	1

厂界

氨（氨气）

增强车间密闭性、加大收集效率，加强管理

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

1.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

2

厂界

臭气浓度

增强车间密闭性、加大收集效率，加强管理

挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019

16

/

/

/

/

/

/

/

3

厂界

颗粒物

增强车间密闭性、加大收集效率，加强管理

大气污染物综合排放标准GB16297-1996

1.0mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

4

厂界

硫化氢

增强车间密闭性、加大收集效率，加强管理

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

0.06mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3



	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/




（四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放
	排放口类型
	污染物种类
	许可排放时段
	许可排放浓度限值
	许可日排放量限值（kg/d）
	许可月排放量限值（t/m）

	环境质量限期达标规划要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	重污染天气应对要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/




	冬季污染防治其他备注信息

	

	其他特殊情况备注信息

	应按照最新修订的《汶上县重污染天气应急预案》执行。


注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况
（五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量
	序号
	污染物种类
	第一年（t/a）
	第二年（t/a）
	第三年（t/a）
	第四年（t/a）
	第五年（t/a）

	1

颗粒物

/

/

/

/

/

2

SO2

/

/

/

/

/

3

NOx

/

/

/

/

/

4

VOCs

/

/

/

/

/




	企业大气排放总许可量备注信息

	/


注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。
三、水污染物排放

（一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类
	排水协议规定的浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

	1

DW001

生活污水排放口

116°31′20.86″

35°33′34.31″

进入城市污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律

/

济宁三达水务有限公司（汶上县康驿镇污水处理厂）

pH值

/mg/L

6-9mg/L

悬浮物

/mg/L

10mg/L

氨氮（NH3-N）

/mg/L

5mg/L

化学需氧量

/mg/L

50mg/L




表8雨水排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标（1）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标（4）
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称（2）
	受纳水体功能目标（3）
	经度
	纬度
	

	1

DW002

雨水排放口

116°31′21.18″

35°33′33.91″

直接进入江河、湖、库等水环境

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

雨季

小新河

III类

116°31′3.47″

35°33′42.30″

/




（二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可年排放量限值（t/a）

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	CODcr

氨氮

总氮（以N计）

总磷（以P计）



	一般排放口

	1

DW001

生活污水排放口

pH值

6.5-9.5

/

/

/

/

/

2

DW001

生活污水排放口

氨氮（NH3-N）

45mg/L

/

/

/

/

/

3

DW001

生活污水排放口

悬浮物

400mg/L

/

/

/

/

/

4

DW001

生活污水排放口

化学需氧量

500mg/L

/

/

/

/

/



	一般排放口合计
	CODcr

氨氮

总氮（以N计）

总磷（以P计）



	全厂排放口总计

	全厂排放口总计
	CODcr

/

/

/

/

/

氨氮

/

/

/

/

/

总氮（以N计）

/

/

/

/

/

总磷（以P计）

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	/

	一般排放口备注信息

	/

	全厂排放口备注信息

	/


注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。
四、噪声排放信息

表10 噪声排放信息

	噪声类别
	生产时段
	执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	备注

	
	昼间
	夜间
	
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	

	稳态噪声
	06至22
	22至06
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50
	

	频发噪声
	否
	否
	/
	-
	-
	

	偶发噪声
	否
	否
	/
	-
	-
	


五、环境管理要求

（一）自行监测

表11 自行监测及记录表
	序号
	污染源

类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测

频次
	手工测定方法
	其他信息

	1

废气

DA001

生产废气排气筒

烟气量

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

/

2

废气

DA001

生产废气排气筒

烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999

/

3

废气

DA001

生产废气排气筒

烟气量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000

/

4

废气

DA001

生产废气排气筒

烟气量

硫化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993

/

5

废气

DA001

生产废气排气筒

烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定HJ 836-2017

/

6

废气

厂界

温度,气压,风速,风向

臭气浓度

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993

7

废气

厂界

温度,气压,风速,风向

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

/

8

废气

厂界

温度,气压,风速,风向

硫化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993

9

废气

厂界

温度,气压,风速,风向

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995

/

10

废水

DW001

生活污水排放口

流量

pH值

手工

瞬时采样 至少4个瞬时样

1次/年

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986

/

11

废水

DW001

生活污水排放口

流量

悬浮物

手工

瞬时采样 至少4个瞬时样

1次/年

水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

/

12

废水

DW001

生活污水排放口

流量

化学需氧量

手工

瞬时采样 至少4个瞬时样

1次/年

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

/

13

废水

DW001

生活污水排放口

流量

氨氮（NH3-N）

手工

瞬时采样 至少4个瞬时样

1次/年

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

/

14

废水

DW002

雨水排放口

流量

悬浮物

手工

有水流时采样

1次/季

水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

/

15

废水

DW002

雨水排放口

流量

化学需氧量

手工

有水流时采样

1次/季

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

/




监测质量保证与质量控制要求:
严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质 采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）等的要求与规定进行全过程质量控制，在监测过程中对全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；保证被测污染物因子的浓度在仪器测试量程的有效范围内。

监测数据记录、整理、存档要求:

同步记录监测期间的生产工况，各种记录整理后按照要求存档，期限不低于6年。
（二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	1

基本信息

生产设施及污染防治设施的主要技术参数、设计参数等

对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变

化时记录 1 次。

电子台账+纸质台账

台账保存期限不少于3年

2

监测记录信息

采样记录、样品保存和交接记录、样品分析记录、质控记录等

每次开展自行监测时记录

电子台账+纸质台账

台账保存期限不少于3年

3

其他环境管理信息

无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等

按日记录

电子台账+纸质台账

台账保存期限不少于3年

4

生产设施运行管理信息

各生产设施的运行状态、生产负荷、原辅材料消耗情况、产品名称及产量，异常情况、异常原因及应对处理措施等

a）正常工况：

1）运行状态：一般按日或批次记录，1 次/日或批次。

2）生产负荷：一般按日或批次记录，1 次/日或批次。

3）产品产量：连续生产的，按日记录，1 次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，

1 次/周期；周期小于 1 天的，按日记录，1 次/日。

4）原辅料：按照采购批次记录，1 次/批。

5）燃料：按照采购批次记录，1 次/批。

b）非正常工况：按照工况期记录，1 次/工况期。

电子台账+纸质台账

台账保存期限不少于3年

5

污染防治设施运行管理信息

是否正常运行、相关运行参数等，维护记录，异常情况、异常原因及应对处理措施等

正常情况下，按日记录；异常情况下，1次/异常情况期

电子台账+纸质台账

台账保存期限不少于3年




（三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

	序号
	主要内容
	上报频次
	其他信息

	1

1、排污单位基本情况；2、污染治理设施运行情况；3、自行监测情况；4、台账管理情况；5、实际排放情况及合规判定分析；6、信息公开情况；7、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；8、排污许可证规定的其他内容执行情况；9、其他需要说明的问题；10、结论；11、附图附件等。

年报

执行报告详细要求按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》中“8.2排污许可证执行报告编制要求”及附录C执行。1月底前上报。




（四）信息公开

表14  信息公开表

	序号
	公开方式
	时间节点
	公开内容
	其他信息

	1

1、国家排污许可证信息公开平台；2、其他易于公众知晓的方式公开

及时公开，及时更新。

（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；（三）防治污染设施的建设和运行情况；（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （五）突发环境事件应急预案； （六）企业自行监测方案； （七）其他应当公开的环境信息。

按照《排污许可证管理办法（试行）》和《企业事业单位信息公开办法》执行。




（五）其他控制及管理要求

	/


六、其他许可内容

	/


排污许可证

副本
第二册

[image: image3.png]



证书编号：913708304944261316001Q
单位名称：济宁世纪阿姆斯生物科技有限公司
注册地址：汶上县康驿镇政府驻地（105国道东侧）
行业类别：有机肥料及微生物肥料制造，热力生产和供应
生产经营场所地址：汶上县康驿镇政府驻地（105国道东侧）
统一社会信用代码：913708304944261316
法定代表人（主要负责人）：张贺
技术负责人：张贺
固定电话：18678757579  移动电话：18678757579
有效期限：自2020年01月08日起至2023年01月07日止
发证机关：（公章）济宁市生态环境局(汶上）
发证日期：2020年01月08日

七、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表15 主要产品及产能信息表 

	序号
	主要生产单元名称
	主要工序名称（1）
	生产设施名称（2）
	生产设施编号
	是否为产污设施
	设施参数（3）
	其他设施信息
	产品名称（4）
	生产能力（5）
	计量单位（6）
	设计年生产时间（h）（7）
	其他产品信息
	其他工序信息

	
	
	
	
	
	
	参数名称
	设计值
	计量单位
	其他设施参数信息
	
	
	
	
	
	
	

	1

有机肥及微生物肥生产线

备料

搅拌机

MF0001

气污染源

处理量

5.25

t/h

/

/

生物有机肥及微生物肥料

50000

吨/年

4800

/

/

搅拌机

MF0002

气污染源

处理量

5.25

t/h

/

/

有机肥及微生物肥生产线

造粒

造粒盘

MF0003

气污染源

处理量

10.5

t/h

/

生物有机肥及微生物肥料

50000

吨/年

4800

/

/

有机肥及微生物肥生产线

破碎

粉碎机

MF0004

气污染源

处理量

5.25

t/h

/

/

生物有机肥及微生物肥料

50000

吨/年

4800

/

/

粉碎机

MF0005

气污染源

处理量

5.25

t/h

/

/

有机肥及微生物肥生产线

干燥

烘干机

MF0006

气污染源

处理量

83.3

t/d

/

/

生物有机肥及微生物肥料

50000

吨/年

4800

/

/

烘干机

MF0007

气污染源

处理量

83.3

t/d

/

/

燃烧机

MF0008

气污染源

发热量

195万

kcal/h

/

/

有机肥及微生物肥生产线

冷却

冷却机

MF0009

气污染源

直径

1.8

m

长度12m

/

生物有机肥及微生物肥料

50000

吨/年

4800

/

/

冷却机

MF0010

气污染源

直径

1.6

m

长度16m

/

有机肥及微生物肥生产线

筛分

筛分机

MF0011

气污染源

筛分面积

28.26

m2

/

/

生物有机肥及微生物肥料

50000

吨/年

4800

/

/

筛分机

MF0012

气污染源

筛分面积

28.26

m2

/

/

2

有机肥及微生物肥生产线

包装

包装机

MF0013

气污染源

处理量

10.5

t/h

/

/

生物有机肥及微生物肥料

50000

吨/年

4800

/

/




（二）主要原辅材料及燃料

表16 主要原辅材料及燃料信息表 

	序号
	主要生产单元
	种类（1）
	名称（2）
	设计年使用量
	计量单位（3）
	物质成分
	成分占比（%）
	其他信息

	原料及辅料

	1

有机肥料及微生物肥料生产线

原料

骨粉

6000

t/a

2

有机肥料及微生物肥料生产线

原料

鱼骨粉

6000

t/a

3

有机肥料及微生物肥料生产线

原料

胶冻样类芽孢杆菌

2000

t/a

4

有机肥料及微生物肥料生产线

原料

糠粉

10000

t/a

5

有机肥料及微生物肥料生产线

原料

米粉

10000

t/a

6

有机肥料及微生物肥料生产线

原料

腐殖酸

4000

t/a

7

有机肥料及微生物肥料生产线

原料

膨润土

5000

t/a

8

有机肥料及微生物肥料生产线

原料

枯草芽孢杆菌

3000

t/a

9

有机肥料及微生物肥料生产线

原料

氨基酸

4000

t/a



	燃料

	序号
	燃料名称
	硫分/硫元素占比(%)
	汞含量（μg/g）
	灰分（%）
	挥发分(%)
	低位热值
	热值单位
	设计年使用量
	设计年使用量单位
	燃料来源
	其他信息

	1

天然气

0.001

/

/

/

33.9277

MJ/m3

115.2

万m3/a

外购燃料




（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 

	序号
	生产设施编号
	生产设施名称（1）
	对应产污环节名称（2）
	污染物种类（3）
	排放形式（4）
	污染治理设施
	有组织排放口编号（6）
	有组织排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	治理设施参数名称
	设计值
	计量单位
	其他污染治理设施参数信息
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	

	1

MF0011

筛分机

筛分

颗粒物

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件

MF0012

筛分机

筛分

颗粒物

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件

MF0002

搅拌机

备料

颗粒物,氨（氨气）,硫化氢

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件，后续补充氨（氨气）,硫化氢的监测

MF0001

搅拌机

备料

颗粒物,氨（氨气）,硫化氢

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件，后续补充氨（氨气）,硫化氢的监测

MF0004

粉碎机

破碎

颗粒物

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件

MF0005

粉碎机

破碎

颗粒物

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件

MF0003

造粒盘

造粒

颗粒物

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件

MF0007

烘干机

干燥

颗粒物,氨（氨气）,硫化氢

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件，后续补充氨（氨气）,硫化氢的监测

MF0008

燃烧机

干燥

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件

MF0006

烘干机

干燥

颗粒物,氨（氨气）,硫化氢

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件，后续补充氨（氨气）,硫化氢的监测

MF0010

冷却机

冷却

颗粒物

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件

MF0009

冷却机

冷却

颗粒物

有组织

TA001

降尘降解室

其他

否

/

DA001

生产废气排气筒

是

一般排放口

达标证明的检测报告等材料详见附件




表18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表 

	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	废水去向（3）
	污染治理设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律（4）
	排放口编号（7）
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求（8）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	治理设施参数名称
	设计值
	计量单位
	其他污染治理设施参数信息
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

生活污水

化学需氧量,氨氮（NH3-N）,悬浮物,pH值

外排

进入城市污水处理厂

间接排放

间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律

DW001

生活污水排放口

是

一般排放口-其他

/




（四）排污权使用和交易信息

	/


注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。
八、附图和附件

[image: image4.png]BR. BB mR

>
Lp?

BE. )t
4

B & > MRBR > REEEHE.

f N

B B RO, # B, > ES
v v

B B i BT e ESS
v v

L1 PR ey # . B
— v ¥

B wEa-] o & B B
v v

B ] G 8% BT
v

v N
= e

ER. < & %

M B AT ERER.




图1 生产工艺流程图
[image: image5.png]vsoor

WAER EmAER  GHER

~ s
@ DAW T EFAE
# o8
»
-
BRI wEN SR &
e
u
e B
-, )
-
e ®
"
j
b 8 & K
» o2 w
° Avwoo siisdn
o rkn YS001, WATRE





图2  生产厂区总平面布置图
[image: image6.png]@ow 1w

R

Foeoaow
e x

"

a
. e nox
P

o

E rxn

owoon s b
Fwnmman v A

1:




图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表
1 生产设施编码对照表
	生产设施许可编号

	生产设施企业内部编号

	生产设施名称

	主要生产单元名称

	主要工艺名称


	MF0001

	MF0001

	搅拌机

	有机肥及微生物肥生产线

	备料


	MF0002

	MF0002

	搅拌机

	有机肥及微生物肥生产线

	备料


	MF0003

	MF0003

	造粒盘

	有机肥及微生物肥生产线

	造粒


	MF0004

	MF0004

	粉碎机

	有机肥及微生物肥生产线

	破碎


	MF0005

	MF0005

	粉碎机

	有机肥及微生物肥生产线

	破碎


	MF0006

	MF0006

	烘干机

	有机肥及微生物肥生产线

	干燥


	MF0007

	MF0007

	烘干机

	有机肥及微生物肥生产线

	干燥


	MF0008

	MF0008

	燃烧机

	有机肥及微生物肥生产线

	干燥


	MF0009

	MF0009

	冷却机

	有机肥及微生物肥生产线

	冷却


	MF0010

	MF0010

	冷却机

	有机肥及微生物肥生产线

	冷却


	MF0011

	MF0011

	筛分机

	有机肥及微生物肥生产线

	筛分


	MF0012

	MF0012

	筛分机

	有机肥及微生物肥生产线

	筛分


	MF0013

	MF0013

	包装机

	有机肥及微生物肥生产线

	包装



	


2.1 废气污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺


	TA001

	TA001

	降尘降解室

	其他



	


2.2 废水污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺



	


3.1 废气排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型


	DA001

	DA001

	生产废气排气筒

	一般排放口



	


3.2 废水排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型


	DW001

	DW001

	生活污水排放口

	一般排放口-其他


	DW002

	YS001

	雨水排放口

	雨水排放口



	


4无组织排放编码对照表
	无组织排放许可编号

	无组织排放企业内部编号

	产污环节



	


36

