
附件1

汶上县2019年农村危房改造任务汇总表
	序号
	乡镇（街道、开发区）
	纳入2019年全省农村危房改造任务
	排查上报新“四类重点对象”危房任务
	备注

	1
	汶上街道
	1
	0
	

	2
	中都街道
	0
	0
	

	3
	开发区
	0
	0
	

	4
	南站镇
	0
	10
	

	5
	康驿镇
	2
	13
	

	6
	南旺镇
	5
	29
	

	7
	刘楼镇
	0
	21
	

	8
	次邱镇
	0
	6
	

	9
	寅寺镇
	0
	24
	

	10
	郭楼镇
	0
	10
	

	11
	郭仓镇
	2
	10
	

	12
	杨店镇
	0
	17
	

	13
	军屯乡
	0
	43
	

	14
	白石镇
	0
	22
	

	15
	苑庄镇
	0
	1
	

	16
	义桥镇
	1
	25
	

	 
	合  计
	11
	231
	


附件2
山东省农村危房改造农户建（修）房申请表
县（市、区）：            乡（镇）：             村：           组：
	户主姓名
	　
	身份证号
	　
	家庭人口
	　
	民族
	　

	农户

贫困类型
	□建档立卡贫困户      □低保户

□农村分散供养特困人员        

□贫困残疾人家庭
	是否为建档立卡贫困户
	□是

□否
	上年家庭年纯收入(元)
	
	旧住房建

造年代
	　

	旧住房

结构类型
	□土木      □砖木 

□砖土混杂 □木结构 □石木      □砖混
	旧住房

建筑面积

（平方米）
	
	农户联

系电话
	　

　

	改造原因
	□C级危房

□D级危房

□其它原因
	改造方式
	
	建设方式
	□自建

□统建
	改造后房屋建筑面积

（平方米）
	

	改造后

房屋结

构类型
	
	改造后房屋产权
	□归农户

□归村集体

□其它
	申请意愿
	□新建 

□维修
	改造前、改造中、改造后

照片另附

	总投资

（万元）
	
	农户贷款

（万元）
	
	农户其他

自筹资金

（万元）
	
	申请补助

资金（万元）
	　

	村委会评议意见
	 单位（盖章）  

调查人：          批准人：               年   月   日        

	乡（镇）审核意见
	 单位（盖章）  

调查人：          批准人：               年   月   日                                           

	县级扶贫、民政、残联主管部门意见
	                                         单位（盖章）  

调查人：          批准人：               年   月   日    

	县农村危房改造工作领导小组（县级住房城乡建设主管部门）审批意见
	  单位（盖章）

调查人：          批准人：               年   月   日                                                      


附件3

农村危房改造对象认定表
	1．基本信息

	户    主
	          
	身份证号码
	
	联系电话
	              

	2．贫困户类型
	□建档立卡贫困户      □低保户       □农村分散供养特困人员        □贫困残疾人家庭           

	县级相关部门意见
	（签字盖章）

经办人：         年    月    日

	3．房屋信息

	地    址
	     省（市）     县（市、区）     镇（乡）      村      组
	建造年代
	     年

	结构形式
	□土木   □砖木  □砖土混杂  □木结构  □石木  □砖混
	设防烈度
	     度

	层    数
	□单层   □两层
	开间数量
	      间 
	建筑面积
	     ㎡

	墙体材料
	前墙：          后墙：          山墙：         内横墙：                  

	屋面类型及材料
	□平顶  □单坡  □双坡 ；□柁梁+檩条  □木屋架+檩条  □穿斗木构架  □硬山搁檩；

□小青瓦□粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦  □草泥顶  □茅草顶  □石板屋面  □预制板  （可多选）

	4．房屋危险状况与评定

	Ⅰ 房屋各组成部分：

	地基基础
	□a级：完好，地基、基础稳固。
	□b级：基础埋深略小；有轻微不均匀沉降。

	
	□c级：基础埋深偏小；有明显不均匀沉降。
	□d级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。

	承重墙
	□a级：砌筑质量良好；无裂缝、剥蚀、歪斜。
	□b级：砌筑质量一般或较差；有轻微开裂或剥蚀。

	
	□c级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。
	□d级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。

	木柱、梁、檩
	□a级：无腐朽或虫蛀；无变形；有轻微干缩裂缝。
	□b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6。

	
	□c级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。
	□d级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。

	木屋架
	□a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好。
	□b级：有轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性较差。

	
	□c级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。
	□d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔榫。

	混凝土柱、梁
	□a级：表面无剥蚀；无裂缝；无变形。
	□b级：表面轻微剥蚀，或出现轻微开裂。

	
	□c级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。
	□d级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。

	屋面
	□a级：无变形；无渗水现象；椽、瓦完好。
	□b级：局部轻微沉陷；较小范围渗水；椽、瓦个别部位有损坏。

	
	□c级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。
	□d级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、瓦损坏严重。

	Ⅱ 房屋整体：

	□A级：没有损坏，基本完好；

（房屋各组成部分：各项均应为a级；土木、砖土混杂结构，及泥浆砌筑的砖木、石木结构不应评为A级）
	□B级：轻微破损，轻度危险；

（房屋各组成部分：至少一项为b级；土木、砖土混杂结构，及采用砌筑的砖木、石木结构最多可评为B级）

	□C级：中度破损，中度危险；

（房屋各组成部分：至少一项为c级）
	□D级：严重破损，严重危险。

（房屋各组成部分：至少一项为d级）

	Ⅲ 房屋抗震构造措施：□基本完备   □部分具备  □完全没有

	5．建议   □加固维修   □拆除新建

	鉴定负责人：

鉴定成员： 
	机构（单位）：

鉴定日期：    年    月   日


附件4
山东省农村危房改造竣工验收监督检查表
县（市、区）:         乡（镇）:           村:           组:

	户主姓名
	
	身份证号
	
	家庭人口
	

	贫困类型
	□建档立卡贫困户       □低保户       

□农村分散供养特困人员 □贫困残疾人家庭
	开工日期
	

	
	
	竣工日期
	

	原住房

面积
	
	改造后

面积
	
	改造方式
	□新建

□修缮

	结构类型
	□土木     □砖木  

□砖土混杂 □木结构  □石木     □砖混

□其他
	层数
	
	补助资金

(万元)
	

	危房改造建设方验收意见
	签字（盖章）：            年    月    日

	乡（镇）人民政府意见
	签字（盖章）：            年    月    日

	县农村危房改造工作领导小组意见
	签字（盖章）：            年    月    日


注：此表每户一份，县（市、区）在组织验收时逐户填写，并存入农户个人档案。
- 2 -
- 5 -

