## 10千伏公用线路
2025年4月汶上县10千伏公用线路可开放容量信息明细表
序号 | 线路管理单位 | 变电站名称 | 变电站电压等级（kV） | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值（A） | 最大电流值（A） | 最大反向负载率 | 分布式电源 线路可开放容量
1 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 020 | 10kV李庄线 | 482 | 331.20 | 0% | 0
2 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 004 | 10kV郑城线 | 482 | 255.20 | 19.55% | 0
3 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 008 | 10kV水牛山线 | 482 | 355.90 | 2.947% | 0
4 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 013 | 10kV小楼线 | 482 | 334.40 | 49.81% | 0
5 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 007 | 10kV石场Ⅰ线 | 482 | 245.70 | 0% | 0
6 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 011 | 10kV西岗线 | 482 | 269.30 | 55.2% | 0
7 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 014 | 10kV矿北Ⅰ线 | 482 | 316.80 | 0% | 0
8 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 022 | 10kV毛村线 | 423 | 363.30 | 85.66% | 0
9 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 019 | 10kV前郑线 | 482 | 289.00 | 0% | 0
10 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 015 | 10kV矿北Ⅱ线 | 482 | 279.10 | 36.8% | 0
11 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 005 | 10kV矿山Ⅱ线 | 482 | 246.40 | 0% | 0
12 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 006 | 10kV矿山Ⅰ线 | 482 | 172.50 | 0% | 0
13 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 021 | 10kV卧佛线 | 423 | 149.60 | 0% | 0
14 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 017 | 10kV马山线 | 482 | 210.80 | 0% | 0
15 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 016 | 10kV石材线 | 482 | 165.10 | 0% | 0
16 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 033 | 10kV石场Ⅲ线 | 482 | 389.70 | 0% | 0
17 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 031 | 10kV青山Ⅱ线 | 482 | 236.20 | 0% | 0
18 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 012 | 10kV武村线 | 482 | 150.00 | 30.83% | 0
19 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 030 | 10kV青山Ⅰ线 | 482 | 174.30 | 0% | 0
20 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 032 | 10kV石场Ⅱ线 | 482 | 106.00 | 0% | 0
21 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 013 | 10kV次西线 | 482 | 314.20 | 66.3% | 0
22 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 014 | 10kV次直线 | 482 | 280.80 | 0% | 0
23 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 005 | 10kV白马线 | 482 | 242.00 | 52.74% | 0
24 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 009 | 10kV河里线 | 482 | 241.20 | 51.77% | 0
25 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 004 | 10kV次北线 | 482 | 144.40 | 29.98% | 0
26 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 015 | 10kV次荣线 | 482 | 102.10 | 20.4% | 0
27 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 008 | 10kV次南线 | 482 | 102.50 | 6.912% | 0
28 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 004 | 10kV刘庄线 | 482 | 207.80 | 20.2% | 0
29 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 007 | 10kV百泽线 | 500 | 91.40 | 0% | 0
30 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 008 | 10kV工业线 | 482 | 187.70 | 2.096% | 0
31 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 009 | 10kV隋村线 | 482 | 109.10 | 11.13% | 0
32 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 11 | 10kV杨庄线 | 482 | 82.20 | 12.64% | 0
33 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 012 | 10kV胜宏线 | 445 | 2.40 | 0% | 0
34 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 004 | 10kV众和线 | 600 | 0.50 | 0% | 0
35 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 005 | 10kV郭北线 | 482 | 227.30 | 32.75% | 0
36 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 011 | 10kV郭东线 | 482 | 197.40 | 27.62% | 0
37 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 008 | 10kV郭西线 | 380 | 127.80 | 6.123% | 0
38 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 015 | 10kV美和Ⅱ线 | 482 | 146.70 | 3.33% | 0
39 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 012 | 10kV张辛线 | 482 | 221.60 | 47.51% | 0
40 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 020 | 10kV寅寺线 | 482 | 150.80 | 0% | 0
41 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 014 | 10kV寅东线 | 482 | 70.40 | 14.89% | 0
42 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 006 | 10kV美和Ⅰ线 | 482 | 91.40 | 0% | 0
43 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 019 | 10kV水源Ⅰ线 | 275 | 7.10 | 0% | 0
44 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 013 | 10kV水源Ⅱ线 | 275 | 0.50 | 0% | 0
45 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 009 | 10kV鲁玻线 | 482 | 0.60 | 0% | 0
46 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 21 | 10kV郭化Ⅰ线 | 482 | 38.40 | 0% | 0
47 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 022 | 10kV郭化Ⅱ线 | 482 | 39.50 | 17.66% | 0
48 | 汶上县 | 军屯站 | 35 | 005 | 10kV军北线 | 403 | 403.236 | 105.3% | 0
49 | 汶上县 | 军屯站 | 35 | 011 | 10kV军东线 | 304 | 218.975 | 75.8% | 0
50 | 汶上县 | 军屯站 | 35 | 012 | 10kV军南线 | 210 | 82.277 | 40.72% | 0
51 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 010 | 10kV康园线 | 423 | 356.30 | 14.43% | 0
52 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 013 | 10kV康达线 | 482 | 405.00 | 2.623% | 0
53 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 004 | 10kV康南线 | 423 | 351.70 | 42.83% | 0
54 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 009 | 10kV康东线 | 482 | 271.40 | 40.25% | 0
55 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 007 | 10kV康西线 | 482 | 313.00 | 64.13% | 0
56 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 011 | 10kV康宋线 | 482 | 233.60 | 33.17% | 0
57 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 012 | 10kV康直线 | 403 | 162.40 | 3.524% | 0
58 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 008 | 10kV康北线 | 482 | 201.40 | 37.84% | 0
59 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 008 | 10kV银星西线 | 482 | 831.30 | 0% | 0
60 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 033 | 10kV银星东线 | 482 | 315.60 | 0% | 0
61 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 006 | 10kV梁西Ⅰ线 | 482 | 242.20 | 52.39% | 0
62 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 007 | 10kV隆兴线 | 482 | 185.40 | 40.8% | 0
63 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 031 | 10kV梁西Ⅱ线 | 482 | 478.00 | 103.9% | 0
64 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 032 | 10kV名郡线 | 482 | 273.10 | 0% | 0
65 | 汶上县 | 刘楼站 | 35 | 016 | 10kV刘辛线 | 482 | 485.60 | 84.1% | 0
66 | 汶上县 | 刘楼站 | 35 | 003 | 10kV刘直线 | 482 | 178.70 | 28.07% | 0
67 | 汶上县 | 刘楼站 | 35 | 017 | 10kV刘北线 | 482 | 183.50 | 35.8% | 0
68 | 汶上县 | 刘楼站 | 35 | 004 | 10kV鲍楼线 | 482 | 157.70 | 32.95% | 0
69 | 汶上县 | 刘楼站 | 35 | 005 | 10kV刘运线 | 210 | 0 | 0% | 0
70 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 008 | 10kV寺前线 | 482 | 313.30 | 41.97% | 0
71 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 006 | 10kV十闸线 | 400 | 268.60 | 31.32% | 0
72 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 010 | 10kV旺园线 | 200 | 327.50 | 4.879% | 0
73 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 009 | 10kV柳林线 | 215 | 95.50 | 43.91% | 0
74 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 007 | 10kV杏林线 | 482 | 213.90 | 23.98% | 0
75 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 013 | 10kV店子线 | 482 | 198.90 | 42.01% | 0
76 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 014 | 10kV蜀山线 | 482 | 47.80 | 6.744% | 0
77 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 005 | 10kV南运线 | 100 | 0 | 0% | 0
78 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13205 | 10kV程寺线 | 200 | 147.80 | 78.06% | 0
79 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13208 | 10kV利生线 | 275 | 119.70 | 9.49% | 0
80 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13206 | 10kV镇北线 | 482 | 254.40 | 56.24% | 0
81 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 132011 | 10kV尚庄线 | 482 | 233.60 | 52.01% | 0
82 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13204 | 10kV李尹线 | 275 | 228.20 | 17.99% | 0
83 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13203 | 10kV龙集线 | 482 | 216.60 | 44.87% | 0
84 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13207 | 10kV棉厂线 | 300 | 124.90 | 44.5% | 0
85 | 汶上县 | 泉河站 | 110 | 025 | 10kV莲花线 | 482 | 229.90 | 0% | 0
86 | 汶上县 | 泉河站 | 110 | 024 | 10kV李官线 | 482 | 244.00 | 51.24% | 0
87 | 汶上县 | 泉河站 | 110 | 010 | 10kV泉东线 | 482 | 139.20 | 27.38% | 0
88 | 汶上县 | 泉河站 | 110 | 011 | 10kV马庄线 | 482 | 190.20 | 15.88% | 0
89 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 005 | 10kV柳杭线 | 482 | 471.70 | 24.33% | 0
90 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 023 | 10kV安达东线 | 482 | 207.20 | 0% | 0
91 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 018 | 10kV姬沟线 | 482 | 380.70 | 0% | 0
92 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 017 | 10kV东关线 | 482 | 387.80 | 0% | 0
93 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 011 | 10kV西环线 | 482 | 423.60 | 0% | 0
94 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 014 | 10kV阳光线 | 423 | 381.80 | 0% | 0
95 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 010 | 10kV宝相线 | 377 | 302.00 | 0.1531% | 0
96 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 016 | 10kV隅首线 | 482 | 397.80 | 0% | 0
97 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 009 | 10kV西关线 | 482 | 299.00 | 0% | 0
98 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 015 | 10kV东环线 | 482 | 371.40 | 0.1078% | 0
99 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 012 | 10kV智谷西线 | 482 | 398.80 | 0% | 0
100 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 013 | 10kV精良线 | 482 | 199.10 | 0% | 0
101 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 020 | 10kV槚柏线 | 482 | 228.90 | 29.14% | 0
102 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 011 | 10kV安达西线 | 482 | 63.10 | 1.162% | 0
103 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 004 | 10kV林庄线 | 482 | 395.40 | 0% | 0
104 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 024 | 10kV智谷东线 | 482 | 291.50 | 1.246% | 0
105 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 019 | 10kV圣桥线 | 482 | 201.40 | 42.32% | 0
106 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 021 | 10kV圣阳线 | 235 | 4.50 | 0% | 0
107 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17012 | 10kV冯庄线 | 377 | 308.70 | 0% | 0
108 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17014 | 10kV东和线 | 377 | 319.70 | 0% | 0
109 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17017 | 10kV岗子线 | 377 | 156.10 | 0% | 0
110 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 013 | 10kV所庄线 | 482 | 246.40 | 0% | 0
111 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 009 | 10kV新政线 | 482 | 240.10 | 0% | 0
112 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1705 | 10kV城西线 | 377 | 304.10 | 9.801% | 0
113 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1708 | 10kV城东线 | 377 | 219.40 | 0% | 0
114 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1703 | 10kV南环东线 | 482 | 351.60 | 18.03% | 0
115 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17015 | 10kV明星东线 | 482 | 343.10 | 23.36% | 0
116 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17011 | 10kV都苑线 | 377 | 70.30 | 0% | 0
117 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1709 | 10kV南门线 | 377 | 203.60 | 0% | 0
118 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1704 | 10kV水厂东线 | 482 | 227.10 | 0% | 0
119 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 007 | 10kV喜客来线 | 482 | 100.90 | 0% | 0
120 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1706 | 10kV城中线 | 377 | 231.70 | 29.02% | 0
121 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17016 | 10kV明星西线 | 482 | 222.20 | 0% | 0
122 | 汶上县 | 杨店站 | 35 | 006 | 10kV杨南线 | 482 | 232.452 | 3.162% | 0
123 | 汶上县 | 杨店站 | 35 | 009 | 10kV杨北线 | 482 | 144.06 | 27.74% | 0
124 | 汶上县 | 杨店站 | 35 | 005 | 10kV杨西线 | 482 | 91.5 | 0% | 0
125 | 汶上县 | 杨店站 | 35 | 011 | 10kV杨东线 | 482 | 151.752 | 32.2% | 0
126 | 汶上县 | 义桥站 | 35 | 011 | 10kV义西线 | 482 | 221.011 | 13.81% | 0
127 | 汶上县 | 义桥站 | 35 | 013 | 10kV义东线 | 482 | 436.396 | 82.32% | 0
128 | 汶上县 | 义桥站 | 35 | 008 | 10kV义直线 | 482 | 115.692 | 24.28% | 0
129 | 汶上县 | 义桥站 | 35 | 014 | 10kV义南线 | 482 | 111.824 | 15.48% | 0
130 | 汶上县 | 义桥站 | 35 | 004 | 10kV义北线 | 482 | 69.275 | 13.04% | 0
131 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 013 | 10kV化工线 | 482 | 282.70 | 0% | 0
132 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 012 | 10kV胡楼线 | 482 | 320.90 | 11.37% | 0
133 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 008 | 10kV汉峰线 | 482 | 351.40 | 0% | 0
134 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 023 | 10kV周村线 | 482 | 278.00 | 29.83% | 0
135 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 022 | 10kV侯之门线 | 482 | 216.00 | 47.32% | 0
136 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 011 | 10kV何湾线 | 482 | 411.70 | 86.32% | 0
137 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 021 | 10kV前林线 | 482 | 182.90 | 0% | 0
138 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 020 | 10kV苏庄线 | 482 | 216.60 | 0% | 0
139 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 010 | 10kV王府庄线 | 482 | 78.00 | 16.06% | 0
140 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 009 | 10kV华晨线 | 482 | 320.10 | 14.89% | 0
141 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 012 | 10kV闫村线 | 403 | 372.00 | 0% | 0
142 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 020 | 10kV坝口线 | 482 | 440.20 | 0% | 0
143 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 008 | 10kV鸿福线 | 482 | 421.30 | 62.98% | 0
144 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 010 | 10kV水厂西线 | 352 | 377.00 | 22.16% | 0
145 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 004 | 10kV南环西线 | 423 | 345.90 | 47.39% | 0
146 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 011 | 10kV园辛线 | 482 | 416.40 | 0% | 0
147 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 013 | 10kV天容Ⅲ线 | 423 | 289.50 | 7.371% | 0
148 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 03 | 10kV吉祥线 | 423 | 335.90 | 14.78% | 0
149 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 012 | 10kV园直线 | 482 | 374.20 | 0% | 0
150 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 018 | 10kV南湖线 | 482 | 170.20 | 0% | 0
151 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 04 | 10kV辛店线 | 423 | 350.80 | 61.87% | 0
152 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 019 | 10kV水景线 | 482 | 372.80 | 0% | 0
153 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 017 | 10kV海纬Ⅱ线 | 482 | 287.20 | 13.06% | 0
154 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 07 | 10kV天容Ⅱ线 | 423 | 0 | 0.3958% | 0
155 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 08 | 10kV天容Ⅰ线 | 423 | 0 | 14.5% | 0
156 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 05 | 10kV金城线 | 482 | 169.40 | 0% | 0
157 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 016 | 10kV海纬Ⅰ线 | 482 | 499.30 | 7.295% | 0
158 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 022 | 10kV创业线 | 423 | 94.40 | 0% | 0
159 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 06 | 10kV润发线 | 335 | 76.90 | 6.187% | 0
160 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 015 | 10kV辰欣线 | 352 | 31.50 | 19.81% | 0
161 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 005 | 10kV房庄线 | 330 | 304.70 | 0% | 0
162 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 014 | 10kV高村线 | 482 | 218.10 | 33.05% | 0
163 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 013 | 10kV马堂线 | 482 | 234.40 | 51.59% | 0
164 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 004 | 10kV李村线 | 423 | 165.20 | 18.1% | 0
165 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 008 | 10kV丁庄线 | 482 | 161.80 | 10.66% | 0
166 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 012 | 10kV毕村线 | 482 | 56.80 | 12.34% | 0
167 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 015 | 10kV陈锋线 | 500 | 0 | 0% | 0
168 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 011 | 10kV孟庄线 | 423 | 0 | 0% | 0
备注：汶上电网电源点变电站（宝尚、中都、大安）均无可开放容量，依据下级服从上级原则，汶上电网无可开放容量。

## Sheet1
10kV矿北Ⅱ线 | 白山站 | -177.3672
10kV毛村线 | 白山站 | -362.3557
10kV水牛山线 | 白山站 | -14.2032
10kV武村线 | 白山站 | -148.6143
10kV西岗线 | 白山站 | -266.0508
10kV小楼线 | 白山站 | -240.0693
10kV郑城线 | 白山站 | -94.2263
10kV梁西Ⅰ线 | 梁桥站 | -252.5404
10kV梁西Ⅱ线 | 梁桥站 | -500.9815
10kV隆兴线 | 梁桥站 | -196.6513
10kV程寺线 | 南站站 | -156.1201
10kV李尹线 | 南站站 | -49.4804
10kV利生线 | 南站站 | -26.097
10kV龙集线 | 南站站 | -216.2818
10kV棉厂线 | 南站站 | -133.4873
10kV尚庄线 | 南站站 | -250.6928
10kV镇北线 | 南站站 | -271.0739
35kV.唐东线 | 南站站 | -2.2517
10kV李官线 | 泉河站 | -246.9977
10kV马庄线 | 泉河站 | -76.5589
10kV泉东线 | 泉河站 | -131.9861
10kV槚柏线 | 圣泽站 | -140.4734
10kV安达西线 | 圣泽站 | -5.6005
10kV宝相线 | 圣泽站 | -0.57737
-3.4065
10kV东环线 | 圣泽站 | -0.51963
-34.9885
10kV柳杭线 | 圣泽站 | -117.2633
10kV圣桥线 | 圣泽站 | -203.9838
10kV智谷东线 | 圣泽站 | -6.0046
10kV何湾线 | 寅西站 | -416.0508
10kV侯之门线 | 寅西站 | -228.06
10kV胡楼线 | 寅西站 | -54.7921
10kV华晨线 | 寅西站 | -71.7667
10kV王府庄线 | 寅西站 | -77.4249
10kV周村线 | 寅西站 | -143.7644
10kV辰欣线 | 园区站 | -69.746
10kV海纬Ⅰ线 | 园区站 | -35.1617
10kV海纬Ⅱ线 | 园区站 | -62.933
10kV鸿福线 | 园区站 | -303.5797
10kV吉祥线 | 园区站 | -62.5289
10kV南环西线 | 园区站 | -200.4619
10kV润发线 | 园区站 | -20.7275
10kV水厂西线 | 园区站 | -78.0023
10kV天容Ⅰ线 | 园区站 | -61.3164
10kV天容Ⅱ线 | 园区站 | -1.6744
10kV天容Ⅲ线 | 园区站 | -31.1778
10kV辛店线 | 园区站 | -261.7206
35kV.义能线 | 园区站 | -298.3834
10kV城西线 | 汶都站 | -36.9515
10kV城中线 | 汶都站 | -109.4111
10kV明星东线 | 汶都站 | -112.5866
10kV南环东线 | 汶都站 | -86.8938
35kV.唐阳线 | 汶都站 | -507.2748
35kV.义平线 | 汶都站 | -427.3095
10kV白马线 | 次丘站 | -254.2148
10kV次北线 | 次丘站 | -144.515
10kV次南线 | 次丘站 | -33.3141
10kV次荣线 | 次丘站 | -98.3256
10kV次西线 | 次丘站 | -319.5727
10kV河里线 | 次丘站 | -249.5381
10kV工业线 | 郭仓站 | -10.1039
10kV刘庄线 | 郭仓站 | -97.3441
10kV隋村线 | 郭仓站 | -53.6374
10kV杨庄线 | 郭仓站 | -60.9122
35kV.富全线 | 郭仓站 | -22.6905
10kV郭化Ⅱ线 | 郭楼站 | -85.1039
10kV郭北线 | 郭楼站 | -157.8522
10kV郭东线 | 郭楼站 | -133.1409
10kV郭西线 | 郭楼站 | -23.2679
10kV美和Ⅱ线 | 郭楼站 | -16.0508
10kV寅东线 | 郭楼站 | -71.7667
10kV张辛线 | 郭楼站 | -228.9838
10kV军北线 | 军屯站 | -424.1917
10kV军东线 | 军屯站 | -230.4273
10kV军南线 | 军屯站 | -85.5081
10kV康北线 | 康驿站 | -182.3903
10kV康达线 | 康驿站 | -12.6443
10kV康东线 | 康驿站 | -193.9954
10kV康南线 | 康驿站 | -181.1778
10kV康宋线 | 康驿站 | -159.873
10kV康西线 | 康驿站 | -309.1224
10kV康园线 | 康驿站 | -61.0277
10kV康直线 | 康驿站 | -14.2032
35kV.板厂线 | 康驿站 | -0.98152
10kV鲍楼线 | 刘楼站 | -158.8337
10kV刘北线 | 刘楼站 | -172.5751
10kV刘辛线 | 刘楼站 | -405.3695
10kV刘直线 | 刘楼站 | -135.2771
10kV店子线 | 南旺站 | -202.4827
10kV柳林线 | 南旺站 | -94.3995
10kV十闸线 | 南旺站 | -125.2887
10kV蜀山线 | 南旺站 | -32.5058
10kV寺前线 | 南旺站 | -202.3095
10kV旺园线 | 南旺站 | -9.7575
10kV杏林线 | 南旺站 | -115.5889
10kV杨北线 | 杨店站 | -133.7182
10kV杨东线 | 杨店站 | -155.1963
10kV杨南线 | 杨店站 | -15.2425
10kV义北线 | 义桥站 | -62.8753
10kV义东线 | 义桥站 | -396.7667
10kV义南线 | 义桥站 | -74.5958
10kV义西线 | 义桥站 | -66.5704
10kV义直线 | 义桥站 | -117.0323
10kV毕村线 | 苑庄站 | -59.4688
10kV丁庄线 | 苑庄站 | -51.3857
10kV高村线 | 苑庄站 | -159.2956
10kV李村线 | 苑庄站 | -76.5589
10kV马堂线 | 苑庄站 | -248.6721