	审批意见：                              

 济环报告表（汶上）〔2020〕60号

经研究，对《汶上县水务局“汶上县城区雨污分流管网改造二期项目”建设项目环境影响报告表》批复如下：

一、该项目建设范围涉及城区光荣路、宝塔路、圣泽大街、广场路中段4条路段及开发区宁民路、曙光路、新世纪大道3条路段。管网总长34708.44m，其中雨水管网长约为10989.52m，污水管网长约为23718.92m。总投资20022万元，其中环保投资20万元。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、该项目建设必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

1、按照《山东省扬尘污染防治管理办法》、《济宁市市直部门大气污染治理技术导则》要求，落实各项扬尘治理措施。施工应避开大风天气，施工现场、临时料场进行围挡、工地物料进行篷盖、施工场地及运输便道进行洒水清扫保洁、运输车辆进行密闭运输、出入车辆进行清洗，采用多种措施减轻施工期扬尘污染。

2、项目建设期要选用低噪音设备，合理安排施工时间，合理布置施工场地，对靠近施工场地的住户要设置隔音屏障，降低设备声级和人为噪声，未经批准禁止在晚间22:00至次日6:00从事有噪声的建筑施工作业,确保噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准要求。

3、施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排；施工期工人使用附近公共厕所，生活污水经污水管网进入污水处理厂处理。

4、施工期生活垃圾由环卫部门及时清运处理；弃土、建筑垃圾等综合利用；确保固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

5、项目建设应尽量减少对原有地表结构、边坡的扰动，对施工区的原有植被应采取保护措施，能移植的尽量移植；优化取土方案，合理组织施工，尽量避免在雨季施工，减少开挖面；土壤分层剥离，表层熟土予以保存；施工结束后，要及时做好施工便道、临时用地等的生态恢复和整治工作。

6、加强安全和环保管理，落实报告表中提出的风险防范措施。

三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。认真落实各项环保措施和要求，项目建成经验收合格后方可正式投入运行。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

五、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。

（公  章）
经办人：房立新                                      2020年4月28日




