汶上县气象局2024年防雷安全

监督检查计划

为进一步贯彻落实《中华人民共和国气象法》《中华人民共和国安全生产法》《防雷减灾管理办法》等法律法规精神，切实加强全县防雷安全重点单位的管理，根据工作实际，制定《汶上县气象局2024年防雷安全监督检查计划》，内容如下：

一、检查目标

以加强监管、落实责任为重点，强化气象主管机构监督责任，有效预防防雷安全事故发生，保障人民生命财产安全。

二、检查对象和数量

1、检查对象：汶上县防雷安全重点单位。

2、检查数量：防雷安全重点单位随机抽查比例不低于5%。

（一）检查时间

2024年4 - 12月。

（二）检查内容

1.雷电防护装置安全主体责任制度落实情况；

2.雷电防护装置设计审核和竣工验收制度落实情况；

3.雷电防护装置安装和定期检测制度落实情况；

4.雷电防护装置日常巡查和定期检查制度落实情况；

5.雷电灾害报告制度落实情况。

三、检查依据

1.《中华人民共和国气象法》；2.《气象灾害防御条例》；3.《山东省气象灾害防御条例》；4.《防雷减灾管理办法》。