汶上县应急管理局2021年7月份安全生产监察随机抽查公告

一、济宁茉织华服装有限公司
1、未对有限空间作业场所（锅炉等）进行辨识，并设置明显安全警示标志；2、未落实有限空间作业审批制度；3、生产安全事故应急预案未包含有限空间事故内容；4、2021年度安全生产应急演练计划不符合《山东省生产安全事故应急办法》的要求；未见有限空间作业事故演练记录；5、企业未设置有限空间作业安全责任制度、有限空间作业审批制度、有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业应急管理制度、有限空间作业安全操作规程，未设置有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；6、年度培训计划未包含有限空间作业培训内容，未见有限空间安全培训资料；7、企业编制的生产安全事故应急预案未批准发布；应急资源调查报告不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求；8、新员工（刘传英、邵爱东、郭三妮等11人）上岗前未经过三级安全培训教育。
二、汶上县晨光纺织有限公司
1、生产安全事故应急预案未及时修订；2、2021年度安全生产应急演练计划不符合《山东省生产安全事故应急办法》的要求；3、未按照规定定期组织应急预案演练；4、制定的安全生产制度与企业实际情况不符（制度汇编出现重大危险源监控管理制度）；5、企业制定的安全生产责任制与企业实际情况不符；6、生产车间棉尘较多未及时清理；7、未按教育培训计划开展教育培训并记录；8、未按规定进行季度隐患排查。
三、济宁锦福伦服饰有限公司
1.隐患排查治理台账记录不完整，4月21日之后未见相关记录；2.裁剪工位现场操作员工未按要求佩戴劳动防护用品；3.挂烫车间内未配置灭火器；4.生产车间内消防器材未按公司制度每月开展安全检查；5.缝纫车间疏散通道被货物阻挡；6.消防器材配置数量不足，部分灭火器被货物阻挡；7.多份培训试卷批改不规范；8.2021年度生产安全事故应急演练频次不足；9.仓库货物摆放杂乱，疏散通道堵塞。
